## Pakiet 1
/pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [8 empty] | Załącznik nr 2.1
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 1
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Jałowe obłożenia zabiegowe
Dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania | Numer katalogowy/Producent
1 | Zestaw do artroskopii kolana, sterylny, skład: 1 serweta o kształcie przypominającym literę T i rozmiarze 292 x 304 cm, ( 292 cm najszersza część, 304 cm długość, 228 najwęższa część - „nóżka” litery T) wyposażona w zbiornik do przechwytywania płynów , zbiornik wyposażony w dwa otwory elastometryczne 6cm i 4 cm do przeprowadzania kończyny, i dwa zawory umożliwiające podłączenie do ssaka, organizator przewodów, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 200x150 cm, 1 rękaw na kończynę 35 x 60 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 55cm, 1 serweta na stolik nieprzylepna 150 x 150cm, 4 ręczniki celulozowe, serweta mayo wykonana z włókniny wiskozowej min. 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m² o grubości min. 60 µm, serwety wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien polipropylenowych i polietylenowych, bez włókien wiskozowych i celulozowych, gramaturze min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów min. 150 cm wody, klej repozycjonowany, na opakowaniu podwójna samoprzylepna etykieta z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii. | zestaw | 44
2 | Zestaw do artroskopii barku, skład: serweta na ramię 228 x 260cm z przylepnym wycięciem "U" o wymiarach 16cm x 95cm, serweta zintegrowana ze zbiornikiem na płyny wykonanym z polietylenu z dwoma zaworami umożliwiającymi podłączenie ssaka, 1 serweta przylepna 250 x 150cm, 1 serweta przylepna 100 x 75cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm, 4 serwetki do rąk, 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm. Serwety wykonane z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału: 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 150cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu typu MultiVac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu); na opakowaniu - podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej, serweta na stolik Mayo: z włókniny wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m² o grubości 60 µm, spełniająca obowiązujące normy PN-EN 13795+A1:2013-06 dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa wdł 16 CFR 1610. | zestaw | 5
razem
Pozycji ogółem: 2
Wymagania Zamawiającego dla zaoferowanego asortymentu:
nieprzemakalność materiału, wytrzymałość materiału na rozerwanie,wytrzymałość na odklejanie części samoprzylepnych
..................................., dn. .................................... |  |  |  | …………………………………………………….
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## Pakiet 2
/pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [8 empty] | Załącznik nr 2.2
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  | Pakiet nr 2
Jałowe fartuchy chirurgiczne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z normąPN-EN 13795+A1:2013-06. Materiał SMMMS. Gramatura minimum 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Opakowanie jednostkowe musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Rozmiary od M, L, XL, XXL. Z każdym fartuchem min. 1 ręcznik celulozowy. | szt. | 13692
Razem
Pozycji ogółem: 1
Wymagania Zamawiającego dla zaoferowanego asortymentu:
nieprzemakalność materiału, wytrzymałość materiału na rozerwanie, wytrzymałość na odklejanie części samoprzylepnych.
..................................., dn. .................................... |  |  |  | …………………………………………………….
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## Pakiet 3
/pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [8 empty] | Załącznik nr 2.3
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 3
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Jałowe obłożenie operacyjne
Dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Sterylny zestaw do neurochirurgii o składzie: 1 serweta 2-warstwowa min. 245 x 320 cm do obłożenia czaszki z otworem z folią chirurgiczną 19 x 30 cm, zintegrowaną z torbą do zbierania płynów z sitem i zaworem, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym; 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 50 x 50 cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, 1 taśma przylepna 10 x 50 cm, 2 uchwyty typu rzep 2 x 23 cm, min. 2 ręczniki o wym. min.. 30 x 33 cm, 1 pojemnik magnetyczny na ostrza (10 miejsc), 1 dren do ssaka 300 cm, 1 końcówka do ssaka 12 CH bez V.C, 20 kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm z nitką RTG, 12-warstwowych 17-nitkowych wiązanych a 10 szt. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie parametrów podwyzszonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe o gram. min.55g/m² a w miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m². Każdy zestaw z min. 2 naklejkami z LOT, REF i datą ważności. Minimum 2 opakowania transportowe. | szt. | 176
2 | Jałowy zestaw pediatryczny. Minimalny skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona min. wym.140 x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo min. wym. 80 x 145 cm składana teleskopowo, 1 serweta 2-warstwowa . 170 x 175 cm z samoprzylepnym oknem typu "U" 13,5 x 21,5 cm i prowadnicami drenów oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, 1 serweta 2-warstwowa 155 x 260 cm z samoprzylepnym oknem typu "U" 13,5 x 21,5 cm i dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, 4 ręczniki celulozowe min. wym. 30 x 30 cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, bez celulozy) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni 55 g/m2 oraz z miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110g/mkw. Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w min.2 opakowania transportowe. | szt. | 105
3 | Jałowy zestaw obłożenia do zabiegów ginekologicznych. - Minimalny skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 2-warstwowa min. wym. 150 cm x 100 cm., 1 serweta min. wym. 100 cm x 200 cm z oknem przylepnym o min. wym. 7 cm x 10 cm., 2 osłony na kończyny2-warstwowe min. wym. 75 cm x 120 cm., 4 ręczniki celulozowe min. wym. 30 x 30 cm, 1 serweta nieprzylepna min. 75 x 90 cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normyPN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie podwyższonej funkcjonalności., a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, bez zawartości celulozy i wiskozy) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni 55 g/mkw. Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w min. 2 opakowania transportowe. | szt. | 150
4 | Jałowy zestaw uniwersalny: Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. wym. 140 x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo min. wym. 80 x 145 cm składana teleskopowo, 1 serweta samoprzylepna min. wym. 150x240 cm, 1 serweta samoprzylepna min. wym. 170x175 cm, 2 serwety samoprzylepne min. wym. 75x90 cm, 1 taśma samoprzylepna min. wym.10x50 cm, min. 2 ręczniki celulozowe min. wym. 30 x30 cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, bez celulozy) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni 55 g/mkw. Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w min. 2 opakowania transportowe. | szt. | 1155
5 | Jałowy zestaw chirurgii noworodków: Minimalny skład zestawu: 1 serweta 2-warstwowa na stolik narzędziowy min. wym. 150 x 100 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo min. wym. 80 x 145 cm składana teleskopowo, 2 serwety samoprzylepne 150 x 175 cm , 4 serwety samoprzylepne 50 x 50 cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 55 g/mkw. Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w min. 2 opakowania transportowe. | szt. | 736
6 | Jałowy zestaw chirurgii niemowląt : Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 2-warstwowa min. wym. 150 x100 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo min. wym. 80 x 145 cm składana teleskopowo, 2 serwety samoprzylepne 150 x 175 cm , 2 serwety samoprzylepne 45 x 75 cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normyPN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, bez zawartości celulozy i wiskozy) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 55 g/m². Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w min. 2 opakowania transportowe. | szt. | 1048
7 | Jałowy zestaw do kardiochirurgii dziecięcej o minimalnym składzie:1 x serweta kardiochirurgiczna 2-warstwowa 260 x 315cm z samoprzylepnym otworem 32 x 38cm bez folii chirurgicznej, ze zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia z obu stron otworu oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym; 6 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 50 x 50cm, 1 x pojemnik magnetyczny na ostrza - 10 miejsc; 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5cm; 1 x kubek plastikowy z uchwytem 500ml; 1 x miska nerkowata plastikowa 300ml; 1 x miska okrągła plastikowa 1000ml; 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo; 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33cm; 1 x uchwyt tpu Velcro 2 x 23 cm; 20 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 16 warstw, 17 nitek przewiązane po 10 sztuk; 2 x fartuch chirurgiczny XL; 1 x fartuch chirurgiczny L; 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 225 x 170cm (owinięcie zestawu); Serwet 2 warstwowe (polietylen + polipropylen, bez celulozy) o gramaturze min. 55g/m2. Obłożenia i fartuchy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Zestawy bezpiecznie pakowane do transportu w min. 2 opakowania transportowe. Fatruchy ; gramatura min. 35g/m2, rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny; rękawy typu reglan;wzmocnienia z przodu od środka fartucha i na całej długości rękawa - wzmocnienie o gramaturze min. 44g/m2, tylne części fartucha zachodzące na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku, szwy wykonane techniką ultradzwiękową, pod szyją zapinane na jednoczęściową tasmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach. Każdy zestaw z min 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF i datą waznosci. | szt. | 177
8 | Jałwy zestaw do zabiegów laryngologicznych: 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 170 x 245cm z klejem min. 100cm umieszczonym na krótszym boku serwety, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym; 1 x serweta turban składajaca się z 2 części o wymiarach 100 x 65 i 90 x 75 cm, min. 2 warstwowa; 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo; 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33cm; 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 23cm; 1 x kieszeń na narzędzia, samoprzylepna jednokomorowa 30 x 32cm, wykonana z PE; serweta na stolik narzędziowy 2-warstwowa 200 x 150cm (owinięcie zestawu). Materiał wszystkich serwet musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności; Serwety z min. 2 warstw PP + PE bez celulozy o min. gramaturze 55g/m2, a w miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/mkw.Każdy zestaw musi posiadać podwójne naklejki do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności.. Zestawy bezpiecznie pakowane do transportu w min. 2 opakowania transportowe. | szt. | 77
9 | Jałowy zestaw do angiografii o składzie: 1 x serweta angiograficzna 211 x 340cm z dwoma samoprzylepnymi oknami na tętnice udowe o średnicy 8cm oraz z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego z prawej strony; z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym; 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 160cm (owinięcie zestawu); 1x serweta nieprzylepna 150 x 150 cm; 1 x miska plastikowa okrągła 150ml; 1 x miska plastikowa okrągła 2500ml o min. średnicy 21cm; 1 x miska plastikowa 500 ml; 40 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 12 warstw 17 nitek; 10 x tupfer z gazy 24 x 24cm 20 nitek; 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 23cm; 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm; 1 x fartuch chirurgiczny L; 1 x fartuch chirurgiczy M; 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm; 1 x osłona na sprzęt prostokątna 95 x 85cm; 1 x osłona na sprzęt okrągła 100 x 60 cm; 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm, 1 para rękawice jałowe chirurgicne bezlateksowe rozmiar 6,5 , 1 para rękawice jałowe chirurgiczne bezlateksowe rozmiar 7,5. Materiał serwety głównej musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym o gram. min. 110g/mkw. Pozostałe serwety z min. 2 warstw o min. gramaturze 55g/m2. Serwety muszą spełniać normy PN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Fartuchy pełnobarierowe SMMMS PP o gramaturze min. 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części zachodzące na siebie, troki umieszczone w kartoniku ułatwiającym sterylne wiązanie. Szwy wykonane techniką ultradzwiękową, pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach. Zestawy bezpiecznie pakowane do transportu w min. 2 opakowania transportowe. | szt. | 195
razem
Pozycji ogółem: 9
Wymagania Zamawiającego dla zaoferowanego asortymentu:
nieprzemakalność materiału, wytrzymałość materiału na rozerwanie,wytrzymałość na odklejanie części samoprzylepnych
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | …………………………………………………….
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## Pakiet 4
/pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [8 empty] | Załącznik nr 2.4
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 4
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Sterylne serwety operacyjne
Dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Sterylna serweta samoprzylepna o min. wym. 75 x 90 cm. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 oraz posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min.54 g/mkw. | szt | 2141
2 | Sterylna serweta samoprzylepna o min. wym. 170 x 175 cm. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 oraz posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 54 g/mkw. | szt | 636
3 | Sterylna serweta z otworem, samoprzylepna o min. wym. 75 x 90 cm, z możliwością dostosowania średnicy otworu. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795+A1:2013-06 oraz posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 54 g/mkw. | szt | 2550
4 | Jałowe obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o min. wym. 80x145cm. Waga podstawowa całości obłożenia min. 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana i składana teleskopowo. | szt | 640
5 | Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki o min. wym. 150 x 100 cm. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1 do 3 oraz posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 54 g/mkw. | szt | 570
6 | Jałowa kieszeń samoprzylepna wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o min. wym. 43 x 38 cm składająca się z dwóch sekcji. | szt | 170
7 | Sterylna osłona na przewody teleskopowe o rozmiarze 13 x 250 cm. | szt. | 1020
Razem
Pozycji ogółem: 7
Wymagania Zamawiającego dla zaoferowanego asortymentu:
nieprzemakalność materiału, wytrzymałość materiału na rozerwanie, wytrzymałość na odklejanie części samoprzylepnych.
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | …………………………………………………….
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## Pakiet 5
/pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [8 empty] | Załącznik nr 2.5
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  | Pakiet nr 5
Jałowa osłona na sprzęt
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Osłona na sprzęt medyczny, jałowa, 85cm x 150 cm tolerancja +/-20% | szt. | 140
2 | Osłona na śródoperacyjną sondę ultrasonograficzną, jałowa, składana akordeonowo, rozmiar 13x244cm. | szt. | 50
Razem
Pozycji ogółem: 1
Wymagania Zamawiającego dla zaoferowanego asortymentu:
nieprzemakalność materiału, wytrzymałość materiału na rozerwanie, wytrzymałość na odklejanie części samoprzylepnych.
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | …………………………………………………….
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)