## 4
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2.4
			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 4 – Wymazówki
	1.Przedmiot przetargu:
	Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
	dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach

l.p.	Opis asortymentu	Nr katalogowy/Producent	j.m.	Ilość j.m.	Cena jednostk. netto zł/j.m.	Wartość netto zł	Vat %	Wartość brutto zł	Uwagi
1	Wymazówki z pałeczką zakończoną wacikiem, jednorazowe, z podłożem transportowym Amies z węglem aktywnym, sterylne, przeznaczone do transportu drobnoustrojów beztlenowych. Wymazówka zamknięta korkiem i uszczelniona etykietą celem dodatkowego zabezpieczenia przed utratą sterylności. Wymazówka wyposażona w etykietę na dane pacjenta, numer badania, datę pobrania materiału itp. Pojemności do wyboru przez Zamawiającego. Minimalna długość wymazówki 15 cm.		szt.	800
2	Wymazówki jednorazowe, sterylne, bez podłoża transportowego w probówce. Minimalna długość wymazówki 15 cm.		szt.	1000
3	Wymazówki z pałeczką zakończoną wacikiem, jednorazowe, z podłożem transportowym Amies, sterylne, przeznaczone do transportu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych. Wymazówka zamknięta korkiem i uszczelniona etykietą celem dodatkowego zabezpieczenia przed utratą sterylności. Wymazówka wyposażona w etykietę na dane pacjenta, numer badania, datę pobrania materiału itp. Minimalna długość wymazówki 15 cm.		szt.	7900
4	Probówki plastikowe 10-11 ml., jałowe, z korkiem i ze znacznikiem pojemności.		szt.	200
	razem
	pozycji razem: 4

	..................................., dn. ....................................			…....................................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 5
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2.5
				Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 5 - System aspiracyjno-próżniowy
	1.Przedmiot przetargu:
	Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
	dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach

l.p.	Opis asortymentu	Nr katalogowy/Producent	Rozmiar	j.m.	Ilość j.m.	Cena jednostk. netto zł/j.m.	Wartość netto zł	Vat %	Wartość brutto zł	Uwagi
	Przedmiotem zamówienia jest sterylny, zamknięty, aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi. Wszystkie produkty z pakietu nr 5 w celu zapewnienia kompatybilności, bezpieczeństwa pacjenta oraz pracy personelu pobierającego muszą pochodzić od jednego producenta.
1	Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z granulatem.		Objętość 1-1,5 ml	szt.	44650
2	Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z żelem.		Objętość 2-3 ml	szt.	28650
3	Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z granulatem.		Objętość 4-6 ml	szt.	6400
4	Probówko-strzykawka do uzyskania osocza z cytrynianem sodu do oznaczeń koagulologicznych.		Objętość 1-1,4ml	szt.	15850
5	Probówko-strzykawka do uzyskania osocza z cytrynianem sodu do oznaczeń koagulologicznych.		Objętość 2-3ml	szt.	250
6	Probówko-strzykawka do oznaczeń hematologicznych z K3 EDTA.		Objętość 1-1,6 ml	szt.	33200
7	Probówko-strzykawka do oznaczeń hematologicznych z K3 EDTA.		Objętość 2,6 ml	szt.	3 600
8	Probówko-strzykawka z heparyną litową.		Objętość 1-1,5 ml	szt.	850
9	Igła systemowa 0,7-0,9 mm x 38 mm. Rozmiar do wyboru przy składaniu zamówień.		-	szt.	6200
10	Igła systemowa 0,7- 0,8 mm x 25 mm. Rozmiar do wyboru przy składaniu zamówień.		-	szt.	2600
11	Igła motylkowa 0,6-0,9 mm. Rozmiar do wyboru przy składaniu zamówień.		-	szt.	6350
12	Adapter do pobierania krwi na posiew z zakończeniem typu luer.		-	szt.	4400
13	Łącznik do końcówek luer (multiadapter).		-	szt.	14400
14	Łącznik do gazometrii - adapter membranowy.		-	szt.	100
15	Probówko-strzykawka z heparyną sodową.		Objętość 2,6 ml	szt.	250
16	Probówko-strzykawka z heparyną sodową.		Objętość 7,5 ml	szt.	100
17	Probówko-strzykawka z EDTA.		Objętość 9-10 ml	szt.	1150
18	Probówko-strzykawka do glukozy z NaF.		Objętość 1-1,5 ml	szt.	4700
19	Probówko-strzykawka neutralna bez preparatu.		Objętość 4,5-5 ml	szt.	2 700
20	Probówko-strzykawka do OB + rurka ze skalą		Objętość 1,5 – 2 ml	szt.	400
21	Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew, pakowana pojedynczo, gotowa do użycia.		-	szt.	100
	razem
	pozycji razem: 21

	Wymagania:
1	Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być jednorazowego użytku, powinny zabezpieczać personel przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania, transportu oraz wykonywania badań.
2	Wszystkie probówki powinny zawierać naklejoną etykietę, umożliwiającą opis probówki. Dodatkowo etykieta zawiera informację na temat daty ważności oraz numeru serii.
3	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego (termin przeszkolenia personelu medycznego zostanie ustalony po podpisaniu umowy w dogodnym dla Zamawiającego terminie w siedzibie Zamawiającego). Szkolenie personelu będzie obejmować zarówno część wykładową jak i praktyczne szkolenie w warunkach oddziałów i punktów pobrań.
4	Na potrzeby szkolenia Wykonawca dostarczy elementy systemu w ilości niezbędnej do przeszkolenia personelu (oddziały szpitalne, punkty pobrań) w obydwu lokalizacjach szpitala oraz materiały informacyjne i poglądowe, opisujące przedmiot zamówienia i procedurę jego stosowania (w szczególności instrukcję dotyczącą kolejności pobierania krwi do oferowanych probówek oraz postępowania z probówkami po pobraniu krwi tj. opis sposobu mieszania i parametrów wirowania).
5	Probówki systemu wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi o ściśle określonej objętości.
6	Kolory korków probówko-strzykawek wyraźnie zróżnicowane dla poszczególnych badań.

	..................................., dn. ....................................			…....................................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 6
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2.6
		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 6 – Kapilary i korki
	1.Przedmiot przetargu:
	Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
	dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach

l.p.	Opis asortymentu	Nr katalogowy/Producent	j.m.	Ilość / j.m.	Cena jednostk. netto zł/j.m.	Wartość netto zł	Vat %	Wartość brutto zł	Uwagi
1	Kapilary o gładkich brzegach, z heparyną litową, do gazometrii o poj. 220 µl-250 µl (ilość jednostek heparyny litowej w IU/l)		szt.	51250
2	Korki do kapilar z heparyną litową do gazometrii o poj. 220 µl-250 µl do pozycji 1		szt.	35500
	razem
	pozycji razem: 2

..................................., dn. ....................................			…....................................................
			pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 7
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2.7
			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 7 - System pobierania krwi włośniczkowej
	1.Przedmiot przetargu:
	Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
	dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach

l.p.	Opis asortymentu	Nr katalogowy/Producent	j.m.	Ilość j.m.	Cena jednostk. netto zł/j.m.	Wartość netto zł	Vat %	Wartość brutto zł	Uwagi
1	Mikrometoda o poj. 500 µl do separacji surowicy.		szt.	12100
2	Mikrometoda z EDTA do morfologii / o poj. 200 µl-250 µl		szt.	28100
3	Mikrometoda o poj. 200 µl z napylonym NaF do glukozy.		szt.	1400
4	Mikrometoda o poj. 200 µl z heparyną litową.		szt.	200
5	Mikrometoda o poj. 200 µl do separacji surowicy.		szt.	10600
	razem
	pozycji razem: 5

	Wymagania:
1	Probówki z korkiem nakładanym na probówkę a nie wciskanym do wnętrza probówki.
2	Probówki bez żadnych zagłębień w budowie zewnętrznej.
3	Probówka równa na całej długości.
4	Probówka musi posiadać wyraźny znacznik oraz informację o zastosowanym koagulancie (jeśli dotyczy).

	..................................., dn. ....................................				…....................................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 8
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2.8
			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

	1.Przedmiot przetargu:			Pakiet 8 - Pojemniki na próbki kału i moczu
	Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
	dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach

l.p.	Nazwa towaru	Nr katalogowy/Producent	j.m.	Ilość j.m.	Cena jednostk. netto zł/j.m.	Wartość netto zł	Vat %	Wartość brutto zł	Uwagi
1	Zakręcany plastikowy pojemnik na kał, z łopatką trwale połączoną z zamknięciem, niesterylny, jednorazowego użytku, o pojemności 18 do 30 ml. Zamknięcie pojemnika szczelne, uniemożliwiające wydostanie się na zewnątrz pobranego materiału oraz zapachu. Pojemnik niepękający podczas otwierania, zamykania a także transportu.		szt.	4500
2	Zakręcane, plastikowe pojemniki na mocz o pojemności użytkowej do 120 ml i pojemności całkowitej do 140 ml. Zamknięcie pojemnika szczelne, uniemożliwiające wylanie materiału podczas transportu. Pojemnik niepękający podczas otwierania, zamykania a także transportu.		szt.	30600
3	Zakręcane, plastikowe, sterylne (wewnątrz i na zewnątrz), / pojemniki na mocz, pakowane indywidualnie o pojemności / użytkowej do 120 ml i pojemności całkowitej do 140 ml. / Zamknięcie pojemnika szczelne, uniemożliwiające wylanie materiału podczas transportu. Pojemnik niepękający podczas otwierania, zamykania a także transportu.		szt.	8600
	razem
	pozycji razem: 3

	..................................., dn. ....................................			…....................................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 9
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2.9
			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

	1.Przedmiot przetargu:			Pakiet 9 - Pojemniki z formaliną (I)
	Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
	dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach

l.p.	Opis asortymentu	Nr katalogowy/Producent	j.m.	Ilość j.m.	Cena jednostk. netto zł/j.m.	Wartość netto zł	Vat %	Wartość brutto zł	Uwagi
1	Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do przechowywania i transportu materiałów tkankowych, wypełnione w połowie 10% zbuforowaną formaliną. Pojemniki z szerokim otworem, zamykane w sposób zapewniający całkowitą szczelność. Wyposażone w etykietę z piktogramami (zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny), oraz miejscem do opisu na dane pacjenta, numer badania, datę pobrania materiału itp. Pojemności do wyboru przez Zamawiającego:
1.1	35 do 45 ml		szt.	1 100
1.2	50 do 60 ml		szt.	400
1.3	100 do 125 ml		szt.	150
1.4	200 do 250 ml		szt.	40
1.5	500 do 600 ml		szt.	100
	razem
Pozycji razem: 5

	..................................., dn. ....................................			…....................................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 10
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2.10
			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

	1.Przedmiot przetargu:			Pakiet 10 - Pojemniki z formaliną (II)
	Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
	dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach

l.p.	Opis asortymentu	Nr katalogowy/Producent	j.m.	Ilość j.m.	Cena jednostk. netto zł/j.m.	Wartość netto zł	Vat %	Wartość brutto zł	Uwagi
1	Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do przechowywania i transportu materiałów tkankowych, wypełnione w połowie 10% zbuforowaną formaliną. Pojemniki z szerokim otworem, zamykane w sposób zapewniający całkowitą szczelność. Wyposażone w etykietę z piktogramami (zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny), oraz miejscem do opisu na dane pacjenta, numer badania, datę pobrania materiału itp. Pojemności do wyboru przez Zamawiającego:
1.1	1 000 ml		szt.	360
1.2	2 000 do 3 000 ml		szt.	200
1.3	5 000 ml		szt.	18
1.4	10 000 ml		szt.	10
	razem
Pozycji razem: 4

	..................................., dn. ....................................			…....................................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)