## 1
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załacznik nr 2.1

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 1 - Odczynniki dla Pracowni Cytometrii
				do Cytometru BDFACSCALIBUR firmy Becton Dicinson
1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

LP	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j. m.	Ilość	Cena jedn. netto op.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Kulki kalibracyjne ( FITC,PE,PercP,Unlabled) 25 t		op	4

2	Kulki kalibracyjne APC /25 t		op	4
3	Płyn do cytometru FACS Flow /20 l		op	5
4	Zestaw do immunofentypowania limfocytów		op	2
	krwi obwodowej zawierający:
	1 fiolkę z przeciwciałami CD/3/8/45/4
	1 fiolkę z przeciwciałami CD/3/16+56/45/19
	+ płyn lizujący
5	Płyn do cytometru FACS Rinse / 5l		op	1
6	Płyn do cytometru FACS Clean / 5l		op	1
7	Płyn do przygotowania próbek FACS		op	1
	Cell Wash /5 l
8	Płyn do cytometru FACS Shoutdown / 5l		op	1
9	Multi-Check Control 1 x2,5 ml		op	5
	Razem:

..................................., dn. ....................................

				…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 2
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załacznik nr 2.2

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 2 -Odczynniki dla Pracowni Wad
1. Przedmiot przetargu:				Metabolicznych wraz z dzierżawą czytnika
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

LP	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j. m.	Ilość	Cena jedn. netto op.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Mozaika 4 substratów(hep2; watroba małpy,nerka szczura żoładek szczura)do wykrywania przeciwciał ANA, AMA, ASMA.		op	8

2	Mozaika 2 substratów (jelito cienkie małpy,wątroba małpy		op	2
	do wykrywania przeciwciał;p/endomysium w klasie IgA.
3	Zestaw do oznaczania deaminowanej gliadyny w klasie IgG		op	2
	(GAF-3X) 100 ozn. MET. II FT
4	Zestaw do oznaczania deaminowanej gliadyny w klasie IgG		op	1
	(GAF-3X) 50 ozn. MET. II FT
5	Kontrola do oznaczania przeciwciał p/endomysium		op	7
	(+) w klasie IgA
6	Kontrola do oznaczania deaminowanej gliadyny		op	7
	(+) w klasie IgG
7	Test potwierdzający dla ANA metodą imunoblotu dla		op	14
	następujących antygenów; nRNP/Sm, SS-A, Ro-52,SS-B
	Scl-70, Jo-1, centromerowe białko C, PCNA, dsDNA, DFS-70
	nukeosomy,histony, rybosomalne białko P, AMA M2
8	Czytnik do testów potwierdzających wraz z		szt	1 X 12 miesięcy
	oprogramowaniem na okres 12 miesięcy – dzierżawa
	Razem:

..................................., dn. ....................................

				…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 3
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załacznik nr 2.3

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 3 - Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

L.p	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Barwnik May Grunwalda		op	11					500 ml
2	Barwnik Giemsy		op	12					500 ml
3	Bufor fosporanowy ph 7,2 koncentrat		op	2					500 ml
4	Olejek imersyjny		op	16					25 ml
5	OdczynnikRosina		but.	1					1but=100ml
6	Odczynnik Ehrliha		but.	1					1 but=500 ml
7	Odczynnik Lugola		but.	1					1 but=100 ml
8	Sudan III		but.	1					1 but=50 ml
9	Odczynnik Pandiego		but.	1					1 but=100 ml
10	Odczynnik Samsona		but.	1					1 but=100 ml
11	ASO latex z kontrolami (+) i (-)		op	6					100 ozn.
12	RF latex z kontrolami (+) i (-)		op	2					100 ozn.
13	Kontrola dodatnia do ASO		op	2					op= 1ml
14	Kontrola dodatnia do RF		op	2					op= 1ml
15	Kwas sulfosalicylowy cz.d.a. 2-hydrat		op	2					1 kg
16	Sulfitest- paski do oznaczania siarczynów w moczu		op	1					1op=100 szt
17	Barwnik Grama		op	1					1op= 4 x 250 ml
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 4
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.4

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

			Pakiet nr 4 - Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (2)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

L.p.	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Test kasetkowy RSV wymaz z nosa		op	33					1op= 20 szt
	+ wymazówki w zestawie
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 5
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.5

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

			Pakiet nr 5 - Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (3)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

L.p.	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Testy do oznaczania przeciwciał przeciw		op	14					1op= 20 szt
	Mycoplasma Pneumoniae IgM test kasetkowy
	immunochromatograficzny
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 6
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.6

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 6- Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

L.p.	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto za op.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Podłoże kompletne do hodowli limfocytów z płodową surowicą cielęcą FBS		but	55

2	Kolcemid		but	50
3	Podłoże kompletne do hodowli limfocytów bez surowicy		but	55

4	PBS koncentrat *10 ph 7,4		but	4
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 7
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.7

				Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 7 - Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki (2)
1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

LP	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Metanol czda		op	20					1 op = 1 L
2	Kwas octowy 99,5 % czda		op	9					1 op = 1 L
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 8
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.8

				Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 8-Odczynniki dla Pracowni Wad Metabolicznych (2)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

L.p	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Paski wskaźnikowe pH 1-14		op	2
2	Sodu chlorek cz.d.a.		op	1					op=1 kg
3	Cytrynian Potasu 3-zasad.1		op	1					op=250g
4	Kwas Solny 35- 38% cz.d.a.		op	1					Op= 1 L
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 9
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.9

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet 9- Odczynniki dla Pracowni Cytogenetyki (3)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich.

L.p	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Chlorek potasu.		op	1					1op = 250 g
2	Wodorotlenek baru 8 hydrat		op	1					1op = 100 g
3	Azotan srebra cz.d.a.		op	1					1op = 50 g
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 10
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.10

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

			Pakiet 10 - Odczynniki dla Pracowni Wad Metabolicznych (3)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich

L.p.	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Ilość op.	Cena jedn. Netto za op.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi

1	Sodium nitrite (Azotyn sodu) NaNO2		g	500	1
2	Biotin-4-amidobenzoic acid sodium sdlt		mg	10	1
3	Chondroitin sulfate A sodium salt		g	5	1
	( siarczan chondroityny)
4	Perchloric acid (kwas nadchlorowy)		ml	500	1
5	Uridine-5 diphosphoglucose		mg	500	1
	disodium salt (UDPG)
6	αD-Galactose-1-phosphate dipotassium		mg	250	1
	salt
7	Β-Nicotinamide adenine dinucleotide		mg	100	1
	phosphete hydrate (β-NADP<TPN)
8	Błekit toluidyny.		g	5	1
9	Trypsin Powder		g	100	1
	Porcine 1:250
10	Roztwór bromianowo-bromkowy 0,1 mol/dc3m stężenie 0,996 – 0,1004 mol/dcm3,, zakwaszony.		ml	500	1
	Razem:

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 11
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.11

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 11- Odczynniki dla Pracowni Serologii

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich.

	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Wielkość op	Uwagi
1	Odczynnik monoklonalny anty-A klon I		op	85					10 ml
2	Odczynnik monoklonalny anty-A klon II		op	85					10 ml
3	Odczynnik monoklonalny anty-B klon I		op	85					10 ml
4	Odczynnik monoklonalny anty-B klon II		op	65					10 ml
4	Odczynnik monoklonalny anty-B klon II		op	85					10 ml
5	Odczynnik monoklonalny anty-D Blend		op	125					10 ml
6	Odczynnik monoklonalny anty-D Rum		op	125					10 ml
7	PBS – buforowany roztwór soli fiziologicz.		butelka	120					1 but x 500ml
8	Standard anty – D do mikrometody		op	6					10 x 2 ml
9	Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli Odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i Rh ZPK		op	36					2 x 5ml

10	Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO zawieszone w PBS gotowe do użycia – do badań metodą manualną		zestaw	96					Zestaw 3 x 4 ml
	RAZEM:

	Wymagania dotyczące odczynników (niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty)

	Zamawiający wymaga, aby odczynniki diagnostyczne, krwinki wzorcowe oraz materiał kontrolny do badań serologicznych, w zakresie immunologii krwinek czerwonych, były zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

	1. Krwinki wzorcowe do układu ABO
	· Krwinki wzorcowe do układu ABO- Standaryzowane Krwinki Wzorcowe zawieszone w PBS, gotowe do użycia; do metody manualnej szkiełkowej
	· Krwinki wzorcowe dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw

	2. Odczynniki monoklonalne: anty-A, anty-B, anty-D
	· Odczynniki monoklonalne anty-A (2 klony) i anty-B (dwa klony); minimalne miano dla odczynników monoklonalnych anty A i anty B w teście probówkowym: 128
	· Odczynniki monoklonalne anty-D (2 klony) powinny być tak dobrane, aby jeden z nich nie wykrywał antygenu D kategorii DVI; minimalne miano w teście probówkowym: 64
	· Zamawiający wymaga, aby odczynniki monoklonalne były umieszczone w buteleczkach z zakraplaczem dla każdej buteleczki w formie zakrętki (nie ampułka)
	3. Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD metodą manualną
	Próbki krwi kontrolnej typu „próbka pacjenta’’ (krwinki z osoczem) grupy A1 i grupy B, jedna z nich RhD+, druga RhD- lub próbki krwi O i grupy AB, z których jedna jest RhD+, druga RhD-
	4. Pozostałe odczynniki do diagnostyki serologicznej:
	· Standard anty-D MIKRO powinien zawierać przeciwciała anty-D klasy IgG o wystandaryzowanym stężeniu nie większym niż 0,05 IU/ml
	· PBS - zbuforowany fizjologiczny roztwór soli o pH 6,9

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 12
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.12

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 12- Książki dla dla Pracowni Serologii

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św Jana Pawła II SPK 6 SUM w Katowich.

L.p	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Książka prób zgodnośi dla Laboratoriów		szt	3
2	Książka badania grup krwi dla Laboratoriów		szt	6
3	Książka obrotu krwią dla Szpitali		szt	4
4	Książka Protokołów badań codziennej kontroli		szt	2
	aktywności odczynników diagnostycznych
	RAZEM:

	Wymagania według wzoru w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)