## pakiet_1
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.1

			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny (1)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 SUM w Katowicach

L.p	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Wielkość op	Uwagi
1.	Korki plastikowe do probówek o śr 12 mm żeberkowe		szt	7 000					op=1000szt
2.	Korki plastikowe do probówek o śr 15-16 mm, żeberkowe		szt	8 000					op=1000szt
3.	Probówki Eppendorf 200 µl z zatyczką		szt	1 000					op=1000szt
4.	Końcówki do pipet automatycznych poj. 5 ml		szt	400					op=200 szt
5.	Końcówki do pipet automatycznych niebieskie		szt	5 000					op=500szt
6.	Końcówki do pipet automatycznych żółte		szt	73 000					op=1000szt
7.	Mikrokokońcówki typu Gilson		szt	1 000					op=1000szt
8.	Probówki Eppendorfa 1,5 ml.		szt	25 500					op=500szt
9.	Probówki Eppendorfa 500 µl z zatyczką		szt	1000					op=500szt
10.	Szkiełka podstawowe o grubości 1 mm do rozmazów, szlifowane krawędzie pod kątem 45 stopni,ściete rogi		szt	300					op=50szt
11.	Szkiełka nakrywkowe 22mm x 22 mm.		szt.	24 000					op=50szt
12.	Szkiełka nakrywkowe 24 mm x 50 mm		szt	100					op=50szt
13.	Szkiełka podstawowe o grubości 1 mm.		szt.	1 100					op=50szt
14.	Szkiełka podstawowe z polem do opisu.		szt.	15 000					op=50szt
15.	Szalki Petriego sterylne, plastikowe o średnicy 90 mm.		szt.	600					op=600szt
16.	Kuwety do spektrofotometru ,,Makro" z tworzywa sztucznego o poj. 1-4 ml.		szt.	300					op=100szt
17.	Probówki plastikowe 10-11 ml jałowe z korkiem		szt.	100					op=100szt
18.	Probówki do wirowania moczu o pojemności 12 ml. ze stożkiem na 1 ml. osadu		szt.	20 100					op=100szt
19.	Wymazówki jednorazowe bez podłoża transportowego sterylne z plastikowym patyczkiem		szt.	18 000					op=100szt
20.	Probówki serologiczne plastikowe o średnicy 12 mm, długości 7,5 cm.		szt.	50 000					op=500szt
21	Kapilary hematokrytowe o poj. 75 ml bez heparyny w fiolkach po 100 szt.		szt.	1 000					op=1000szt
22.	Probówki plastikowe stożkowe o objętości 10 ml., śr.15-16 mm., dł.100 mm.		szt.	1 000					op=100szt
23.	Probówki z polipropylenu o poj 10 ml śr. 15 -16 mm okrągłodenne		szt	5 000					op=100szt

24.	Komora Thoma		szt	1
25.	Komora FUCHS-ROSENTAL		szt	1
26.	Zlewki szklane o poj. 800 ml		szt.	2
27.	Zlewki szklane o poj. 500 ml niskie		szt.	5
28.	Zlewki szklane o poj. 250 ml niskie		szt.	10
29.	Zlewki szklane o poj. 100 ml niskie		szt.	5
30.	Cylindry miarowe szklane o poj. 25 ml		szt.	10
31.	Kolba miarowa szklana 100 ml		szt	2
32.	Cylindry miarowe szklane poj. 250 ml.		szt.	5
33.	Cylindry miarowe szklane poj. 50 ml.		szt.	5
34.	Probówki szklane o śr. 12 mm, dł. 100 mm		szt.	600					op=100 szt
35.	Probówki szklane okrągłodenne śr. 15-16 mm, dł 10 cm		szt	10 000					op=250szt
36.	Barwiacze szklane Cotlina na 8 dołków, wysokie		szt.	5
37.	Barwiacze plastikowe Cotlina na 10 dołków wysokie		szt.	10
38.	Bagietki szklane 4 mm x 250 mm.		op	1					Op=50 szt
39.	Bagietki szklane 6 mm x 250 mm.		op	1					Op=50 szt
40.	Lejek szklany, śr górna 100 mm.		szt	5
41.	Lejek szklany, śr górna 50 mm.		szt	5
42.	Etykiety samoprzylepne na probówki		op	20
43.	Folia "parafilm" w rolce 10cm na 75m		szt.	1
44.	Pisaki laboratoryjne do szkła czarne		szt.	60					op=20szt
45.	Statyw z drutu powlekany na 20 probówek śr.12 mm		szt	40
46.	Statyw z drutu powlekany na 20 probówek śr.20mm, wysokość statywu 6,5cm		szt	20
	Razem

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## pakiet_2
	/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.2

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 2 - Drobny sprzęt laboratoryjny (2)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 SUM w Katowicach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat%	Wartość brutto	Wielkość op	Uwagi
1	Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 60 testów ( 5 x 12) białe.		szt.	1100					op=100szt
Razem

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## pakiet_3
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.3

			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 3 - Drobny sprzęt laboratoryjny (3)
1. Przedmiot przetargu:
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 SUM w Katowicach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto za szt.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi

1	Zestaw do zagęszczania kału		szt	200
	Na 200 badań
Razem

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## pakiet_4
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.4

			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 4 - Drobny sprzęt laboratoryjny (4)
1. Przedmiot przetargu:
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 SUM w Katowicach

l.p	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Numer katalogowy	j.m	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Vat%	Wartość brutto	Uwagi

1.	Bibuła Whatman 1 75 x 100 mm		op	1
2.	Bibuła Whatman typ 42 o wymiarach 25,4mm x 90 mm		op	2
3.	Sączki bibułowe średnio jakościowe śr. 9 cm		op	1
Razem

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## pakiet_5
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.5

			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

1. Przedmiot przetargu:					Pakiet nr 5 - Drobny sprzęt laboratoryjny (5)
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 SUM w Katowicach

l.p	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Numer katalogowy	j.m	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Vat%	Wartość brutto	Uwagi

1.	UROMETR 1000 – 1030		szt	2
Razem

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## pakiet_6
				Załącznik 2.6

			Specyfikacja asortymentowo-cenowa

1. Przedmiot przetargu:					Pakiet nr 6 - Drobny sprzęt laboratoryjny (6)
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 SUM w Katowicach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto za op.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi

1	Pudełka z tworzywa na 100 szt. preparatów mikroskopowych		szt	3
2	Pudełko plastikowe do zamrażania 10 x 10 dołków, wysokość 5,2 cm.		szt	10

Razem

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## pakiet_7
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik 2.7

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

				Pakiet nr 7- Drobny sprzęt laboratoryjny (7)

1. Przedmiot przetargu:
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 SUM w Katowicach

L.p	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi
1	Pojemnik plastikowy szczelnie zamykany		szt	2
	do hodowli beztlenowców o poj 2,5 l
Razem

..................................., dn. ....................................					…………………………………………………….
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)