## Zad.9
………………….…………….…..
| /pieczątka firmowa Wykonawcy/ |  |  | Załącznik 2.9
Pakiet 9
Kaniule do krążenia żylne
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
1.Przedmiot przetargu: Zakup sprzętu jałowego do perfuzji dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent
1 | Jałowe kaniule żylne udowe o długości do 20 cm dla rozmiarów 8,10,12,14 Fr oraz o długości do 80 cm dla rozmiarów 15,17,19 Fr z zestawem pediatrycznym do wprowadzania kaniul udowych. Tworzywo apirogenne, nietrombogenne. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. W opakowaniu zbiorczym min 1 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lata Do oferty należy dołączyć katalog oferenta na podstawie, którego Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów. Okres sterylności w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wymagania techniczne umieszczono w załączniku nr 9. | szt. | 6
2 | Jałowe kaniule tętnicze udowe o długości do 20 cm dla rozmiarów 8,10,12,14 Fr oraz o długości do 45 cm dla rozmiarów 15,17,19 Fr z zestawem pediatrycznym do wprowadzania kaniul udowych. Tworzywo apirogenne, nietrombogenne. Opakowanie zewnętrzne min podwójne. W opakowaniu zbiorczym min 2 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lata. Do oferty należy dołączyć katalog oferenta na podstawie, którego Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów. Okres sterylności w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Parametry techniczne z załączniku nr 12. | szt. | 12
razem
Pozycji razem: 2
| ..................................., dn. .................................... |  |  | ............................... | ............................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## zad.19
………………….…………….…..
| /pieczątka firmowa Wykonawcy/ |  |  | Załącznik 2.19
Pakiet 19
Kaniule do krążenia żylne (1)
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
1.Przedmiot przetargu: Zakup sprzętu jałowego do perfuzji dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent
1 | Jałowa kaniula żylna zbrojone, zagięta w części dolnej po katem 90 stopni i zakończona metalową lub plastikową sztywną rurką - końcówką z otworem centralnym i otworami bocznymi. Rozmiar do wyboru: od 12 do 24 Fr. Tworzywo apirogenne, nietrombogenne. Termin ważności przy dostawie minimum 2 lata. | szt. | 30
2 | Jałowa kaniula żylna prosta lub zagięta, zbrojona, rodzaj (prosta lub zagięta) oraz rozmiar do wyboru przy składaniu zamówień cząstkowych: od 12 do 32 Fr. Tworzywo apirogenne, nietrombogenne. Końcówka zbiorcza kaniuli w kształcie latarenek. Termin ważności przy dostawie: minimum 2 lata. | szt. | 250
razem
Pozycji razem: 2
| ..................................., dn. .................................... |  |  | ............................... | ............................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)