## 2
/pieczątka firmowa Wykonawcy/					Załącznik nr 2

		Specyfikacja asortymentowo-cenowa

			Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badan mikrobiologicznych

1. Przedmiot przetargu:
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badan mikrobiologicznych dla Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach / 40-752 Katowice, ul. Medyków 16

L.p	Przedmiot zamówienia	Numer katalogowy	j.m.	Ilość oznaczeń na 12 miesięcy	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za op.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Uwagi
1.	Antybiogram Gram – dodatnie		szt	1500
2.	Antybiogram Gram – ujemne		szt	5500
3.	Identyfikacje Gram – dodatnie		szt	50
4.	Identyfikacje Gram – ujemne		szt	250
5.	Identyfikacje grzyby drożdżopodobne		szt	50
6.	Kalibratory, surowice kontrolne, akcesoria i materiały zużywalne wymagane do wykonania testów (podać: jakie, ilość, cena jednostkowa netto, vat, wartość netto, wartość brutto) wypełnia Wykonawca.
	Ogółem:

Wielkość zaoferowanych opakowań odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych ma zabezpieczyć pełne ich wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem okresu ich ważności.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane panele/testy po inokulacji materiałem zakaźnym były szczelnie zamknięte(bez groźby wycieków), bezpieczne dla użytkownika.

	..................................., dn. ....................................					............................................................................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)