## 1
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Załącznik nr 2.1
Pakiet nr 1
1.Przedmiot przetargu: |  |  |  |  | Płyty rekonstrukcyjne kompresyjne, blokowane
Dostawy implantów ortopedycznych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilości | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat/Producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej dla wkrętów D= 3,5mm; prosta, blokowana o grubości płytki 3,0mm; szerokość płyty 10,0mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 1.1 | 4-otworowa | szt. | 1
| 1.2 | 5-otworowa | szt. | 2
| 1.3 | 6-otworowa | szt. | 1
| 1.4 | 7-otworowa | szt. | 1
| 1.5 | 8-otworowa | szt. | 1
| 1.6 | 9-otworowa | szt. | 2
| 1.7 | 10-otworowa | szt. | 1
| 1.8 | 11-otworowa | szt. | 2
| 1.9 | 12-otworowa | szt. | 1
| 1.10 | 13-otworowa | szt. | 1
| 1.11 | 14-otworowa | szt. | 1
| 1.14 | 17-otworowa | szt. | 1
| 1.15 | 18-otworowa | szt. | 1
| 1.16 | 19-otworowa | szt. | 1
| 1.17 | 20-otworowa | szt. | 1
| 1.18 | 21-otworowa | szt. | 1
| 1.19 | 22-otworowa | szt. | 1
2 | Płyta o stabilności kątowej dla wkrętów D= 4,5mm; prosta, blokowana o grubości płytki 4,5mm; wąska; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 2.1 | 4-otworowa | szt. | 1
| 2.2 | 5-otworowa | szt. | 2
| 2.3 | 6-otworowa | szt. | 1
| 2.4 | 7-otworowa | szt. | 1
| 2.5 | 8-otworowa | szt. | 1
| 2.6 | 9-otworowa | szt. | 1
| 2.7 | 10-otworowa | szt. | 1
| 2.8 | 11-otworowa | szt. | 1
| 2.9 | 12-otworowa | szt. | 1
| 2.10 | 13-otworowa | szt. | 1
| 2.11 | 14-otworowa | szt. | 1
| 2.12 | 15-otworowa | szt. | 1
| 2.13 | 16-otworowa | szt. | 1
| 2.14 | 17-otworowa | szt. | 1
| 2.15 | 18-otworowa | szt. | 1
| 2.16 | 19-otworowa | szt. | 1
| 2.17 | 20-otworowa | szt. | 1
| 2.18 | 21-otworowa | szt. | 1
| 2.19 | 22-otworowa | szt. | 1
| 2.20 | 23-otworowa | szt. | 1
3 | Płyta o stabilności kątowej dla wkrętów D= 4,5; prosta, blokowana o grubości płytki 5,0mm; szeroka; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 3.1 | 4-otworowa | szt. | 1
| 3.2 | 5-otworowa | szt. | 1
| 3.3 | 6-otworowa | szt. | 1
| 3.4 | 7-otworowa | szt. | 2
| 3.5 | 8-otworowa | szt. | 1
| 3.6 | 9-otworowa | szt. | 1
| 3.7 | 10-otworowa | szt. | 1
| 3.8 | 11-otworowa | szt. | 1
| 3.9 | 12-otworowa | szt. | 2
| 3.10 | 13-otworowa | szt. | 1
| 3.11 | 14-otworowa | szt. | 1
| 3.12 | 15-otworowa | szt. | 1
| 3.13 | 16-otworowa | szt. | 1
| 3.14 | 17-otworowa | szt. | 1
| 3.15 | 18-otworowa | szt. | 1
| 3.16 | 19-otworowa | szt. | 1
| 3.17 | 20-otworowa | szt. | 1
| 3.18 | 21-otworowa | szt. | 1
| 3.19 | 22-otworowa | szt. | 1
4 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej, zakrzywiona o promieniu 80mm, dla wkrętów D= 3,5mm; płyta o grubości 2,5mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 4.1 | 4-otworowa | szt. | 1
| 4.2 | 6-otworowa | szt. | 1
| 4.3 | 8-otworowa | szt. | 1
| 4.4 | 10-otworowa | szt. | 1
| 4.5 | 12-otworowa | szt. | 1
| 4.6 | 14-otworowa | szt. | 1
5 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej, zakrzywiona o promieniu 80mm; dla wkrętów D=3,5mm; płyta o grubości 3,2mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 5.1 | 4-otworowa | szt. | 1
| 5.2 | 6-otworowa | szt. | 1
| 5.3 | 8-otworowa | szt. | 1
| 5.4 | 10-otworowa | szt. | 1
| 5.5 | 12-otworowa | szt. | 1
| 5.6 | 14-otworowa | szt. | 1
6 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej, zakrzywiona o promieniu 100mm; dla wkrętów D=3,5mm; płyta o grubości 2,5mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 6.1 | 4-otworowa | szt. | 1
| 6.2 | 6-otworowa | szt. | 1
| 6.3 | 8-otworowa | szt. | 1
| 6.4 | 10-otworowa | szt. | 1
| 6.5 | 12-otworowa | szt. | 1
| 6.6 | 14-otworowa | szt. | 1
7 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 4,5 i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 14. |  | szt. | 1
8 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "L", boczna, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 3,5mm. Liczba otworów od 4 do 16. |  | szt. | 1
9 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "L", boczna, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 14. |  | szt. | 1
10 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "L", przyśrodkowa, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 14. |  | szt. | 1
11 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "T", dla śrub D= 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 3 do 12. |  | szt. | 1
12 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie "koniczynki", dla śrub D= 3,5mm, 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 16. |  | szt. | 1
13 | Płyta blokowana do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej, tytanowa, przyśrodkowa, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 3,5mm, 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 20. |  | szt. | 1
14 | Płytka piętowa blokowana, mała, dla śrub D=3,5mm. Grubość 1,5 lub 2,0mm, lewa lub prawa do wyboru przy składaniu zamówienia. Długość 62mm. |  | szt. | 6
15 | Wkręty blokujące tytanowe kompatybilne z płytami z pozycji 1,4,5,6,8,12,13 oraz 14 o średnicy D=3,5mm i długościach L=10mm do L=60mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 180
16 | Wkręty blokujące tytanowe kompatybilne z płytami z pozycji 2,3,4,9,10,11,12 i 13 o średnicy D=4,5mm i długościach L=14mm do L=80mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 130
17 | Wkręty blokujące tytanowe kompatybilne z płytami z pozycji 3,7,9,10,11,12 i 13 o średnicy D=5,0mm i długościach L=14mm do L=80mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 150
18 | Wkręty korowe, tytanowe, samogwintujące, z gniazdem heksagonalnym, kompatybilne z płytami z pozycji 1,4,5,6,7,8 oraz 9 o średnicy D=3,5mm i długościach L=8mm do L=60mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 100
19 | Wkręty korowe, tytanowe, samogwintujące, z gniazdem heksagonalnym, kompatybilne z płytami z pozycji 2,3 o średnicy D=4,5mm i długościach L=12mm do L=90mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 90
20 | Instrumentarium |  | Użyczone na czas trwania umowy
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 20
wymaga się:
- depozyt stały na Bloku operacyjnym obejmujący instrumentarium (użyczane bezpłatnie) i implanty.
- skład depozytu stałego zawiera załącznik nr 1 do pakietu 1
- faktura wystawiana na podstawie protokołu zużycia przesyłanego po zabiegu.
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## zał. do 1
Załącznik nr 1 do pakietu 1
Skład depozytu stałego na Bloku operacyjnym
- implanty
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilości j.m. w depozycie stałym
1 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej dla wkrętów D= 3,5mm; prosta, blokowana o grubości płytki 3,0mm; szerokość płyty 10,0mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 1.1 | 4-otworowa | szt. | -
| 1.2 | 5-otworowa | szt. | 5
| 1.3 | 6-otworowa | szt. | 5
| 1.4 | 7-otworowa | szt. | 5
| 1.5 | 8-otworowa | szt. | -
| 1.6 | 9-otworowa | szt. | -
| 1.7 | 10-otworowa | szt. | -
| 1.8 | 11-otworowa | szt. | -
| 1.9 | 12-otworowa | szt. | -
| 1.10 | 13-otworowa | szt. | -
| 1.11 | 14-otworowa | szt. | -
| 1.14 | 17-otworowa | szt. | -
| 1.15 | 18-otworowa | szt. | -
| 1.16 | 19-otworowa | szt. | -
| 1.17 | 20-otworowa | szt. | -
| 1.18 | 21-otworowa | szt. | -
| 1.19 | 22-otworowa | szt. | -
2 | Płyta o stabilności kątowej dla wkrętów D= 4,5mm; prosta, blokowana o grubości płytki 4,5mm; wąska; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 2.1 | 4-otworowa | szt. | -
| 2.2 | 5-otworowa | szt. | 3
| 2.3 | 6-otworowa | szt. | 3
| 2.4 | 7-otworowa | szt. | 3
| 2.5 | 8-otworowa | szt. | 3
| 2.6 | 9-otworowa | szt. | -
| 2.7 | 10-otworowa | szt. | -
| 2.8 | 11-otworowa | szt. | -
| 2.9 | 12-otworowa | szt. | -
| 2.10 | 13-otworowa | szt. | -
| 2.11 | 14-otworowa | szt. | -
| 2.12 | 15-otworowa | szt. | -
| 2.13 | 16-otworowa | szt. | -
| 2.14 | 17-otworowa | szt. | -
| 2.15 | 18-otworowa | szt. | -
| 2.16 | 19-otworowa | szt. | -
| 2.17 | 20-otworowa | szt. | -
| 2.18 | 21-otworowa | szt. | -
| 2.19 | 22-otworowa | szt. | -
| 2.20 | 23-otworowa | szt. | -
3 | Płyta o stabilności kątowej dla wkrętów D= 4,5; prosta, blokowana o grubości płytki 5,0mm; szeroka; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 3.1 | 4-otworowa | szt. | -
| 3.2 | 5-otworowa | szt. | 1
| 3.3 | 6-otworowa | szt. | 1
| 3.4 | 7-otworowa | szt. | -
| 3.5 | 8-otworowa | szt. | -
| 3.6 | 9-otworowa | szt. | -
| 3.7 | 10-otworowa | szt. | -
| 3.8 | 11-otworowa | szt. | -
| 3.9 | 12-otworowa | szt. | -
| 3.10 | 13-otworowa | szt. | -
| 3.11 | 14-otworowa | szt. | -
| 3.12 | 15-otworowa | szt. | -
| 3.13 | 16-otworowa | szt. | -
| 3.14 | 17-otworowa | szt. | -
| 3.15 | 18-otworowa | szt. | -
| 3.16 | 19-otworowa | szt. | -
| 3.17 | 20-otworowa | szt. | -
| 3.18 | 21-otworowa | szt. | -
| 3.19 | 22-otworowa | szt. | -
4 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej, zakrzywiona o promieniu 80mm, dla wkrętów D= 3,5mm; płyta o grubości 2,5mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 4.1 | 4-otworowa | szt. | -
| 4.2 | 6-otworowa | szt. | 1
| 4.3 | 8-otworowa | szt. | 1
| 4.4 | 10-otworowa | szt. | -
| 4.5 | 12-otworowa | szt. | -
| 4.6 | 14-otworowa | szt. | -
5 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej, zakrzywiona o promieniu 80mm; dla wkrętów D=3,5mm; płyta o grubości 3,2mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 5.1 | 4-otworowa | szt. | -
| 5.2 | 6-otworowa | szt. | 1
| 5.3 | 8-otworowa | szt. | 1
| 5.4 | 10-otworowa | szt. | -
| 5.5 | 12-otworowa | szt. | -
| 5.6 | 14-otworowa | szt. | -
6 | Płyta rekonstrukcyjna o stabilności kątowej, zakrzywiona o promieniu 100mm; dla wkrętów D=3,5mm; płyta o grubości 2,5mm; tytanowa. Uniwersalne otwory na wkręty korowe i blokowane.
| 6.1 | 4-otworowa | szt. | -
| 6.2 | 6-otworowa | szt. | 1
| 6.3 | 8-otworowa | szt. | 1
| 6.4 | 10-otworowa | szt. | -
| 6.5 | 12-otworowa | szt. | -
| 6.6 | 14-otworowa | szt. | -
7 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 4,5 i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 14. |  | szt. | -
8 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "L", boczna, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 3,5mm. Liczba otworów od 4 do 16. |  | szt. | -
9 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "L", boczna, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 14. |  | szt. | -
10 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "L", przyśrodkowa, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 14. |  | szt. | -
11 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie litery "T", dla śrub D= 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 3 do 12. |  | szt. | 1
12 | Płyta blokowana do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej, tytanowa, w kształcie "koniczynki", dla śrub D= 3,5mm, 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 16. |  | szt. | -
13 | Płyta blokowana do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej, tytanowa, przyśrodkowa, lewa i prawa (do wyboru przy składaniu zamówienia) dla śrub D= 3,5mm, 4,5mm i 5,0mm. Liczba otworów od 4 do 20. |  | szt. | -
14 | Płytka piętowa blokowana, mała, dla śrub D=3,5mm. Grubość 1,5 lub 2,0mm, lewa lub prawa do wyboru przy składaniu zamówienia. Długość 62mm. |  | szt. | 1
15 | Wkręty blokujące tytanowe kompatybilne z płytami z pozycji 1,4,5,6,8,12,13 oraz 14 o średnicy D=3,5mm i długościach L=10mm do L=60mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 150
16 | Wkręty blokujące tytanowe kompatybilne z płytami z pozycji 2,3,4,9,10,11,12 i 13 o średnicy D=4,5mm i długościach L=14mm do L=80mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 10
17 | Wkręty blokujące tytanowe kompatybilne z płytami z pozycji 3,7,9,10,11,12 i 13 o średnicy D=5,0mm i długościach L=14mm do L=80mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | -
18 | Wkręty korowe, tytanowe, samogwintujące, z gniazdem heksagonalnym, kompatybilne z płytami z pozycji 1,4,5,6,7,8 oraz 9 o średnicy D=3,5mm i długościach L=8mm do L=60mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | -
19 | Wkręty korowe, tytanowe, samogwintujące, z gniazdem heksagonalnym, kompatybilne z płytami z pozycji 2,3 o średnicy D=4,5mm i długościach L=12mm do L=90mm (przyrost długości po 2mm) do wyboru. |  | szt. | 5
Pozycji ogółem: 19
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 2
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/ |  |  |  |  | Załącznik nr 2.2
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  | Pakiet nr 2
Śruba do leczenia złamań kości łódeczkowatej
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy implantów ortopedycznych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
L.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr kat/ Producent | Uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Śruba kompresyjna "Herberta" bez głowy, tytanowa, samowiercąca, kaniulowana, o średnicy 4,0mm/3,0mm i długościach 10mm do 30mm - rozmiary do wyboru przy składaniu zamówień. Śruba posiada dwa gwinty różniące się szerokością i gęstością. | szt. | 1
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 1
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 3
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.3
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  | Pakiet nr 3
Przedmiot przetargu: |  |  |  |  | Wkręty kaniulowane, tytanowe
Dostawy implantów ortopedycznych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilości | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Wkręt kaniulowany - przekątna 7.0mm, długość gwintu: 16mm, imbus (tytan).
| Długość: 30mm do 80mm (zmiana rozmiaru nie więcej niż o 2mm), 85mm do 120mm (zmiana rozmiaru nie więcej niż o 5mm) - do wyboru w momencie składania zamówienia przez Zamawiającego. | szt. | 19
2 | Wkręt kaniulowany - przekątna 4.5mm, długość gwintu: 6,5mm-32mm (tytan).
| Długość: 15mm do 60mm (zmiana rozmiaru nie więcej niż o 2mm) - do wyboru w momencie składania zamówienia przez Zamawiającego. | szt. | 20
3 | Wkręt kaniulowany - przekątna 3.5mm, imbus (tytan).
| Długość: 12mm do 50mm (zmiana rozmiaru nie więcej niż o 2mm) - do wyboru w momencie składania zamówienia przez Zamawiającego. | szt. | 18
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 3
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 4
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2.4
Pakiet nr 4
| 1.Przedmiot przetargu: | [6 empty] | Płyty do rekonstrukcji mostka
Dostawy implantów ortopedycznych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Płyta o grubości 2,5mm do rekonstrukcji mostka
| Długość: 20cm, 22cm, 24cm, 26cm, 28cm, 30cm, 32cm, 34cm, 36cm i 38cm - do wyboru w momencie składania zamówienia przez Zamawiającego. | szt. | 14
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 1
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 5
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2.5
Pakiet nr 5
| 1.Przedmiot przetargu: | [6 empty] | Zespolenie zewnętrzne Hoffmanna
Dostawy implantów ortopedycznych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
Implanty do zewnętrznej stabilizacji kości (zespolenie zewnętrzne) typu Hoffmann, pozwalające na wykonanie badania rezonansu magnetycznego (MRI) o sile indukcji pola do 3 Tesli.
1 | Groty samowiercące, samogwintujące, sterylne, o średnicy 4.0mm, długości gwintu od 10, 20, 30, 35, 40 i 50mm oraz o długości całkowitej 90, 120, 150 i 180mm. Rozmiary do wyboru w trakcie zabiegu. | szt. | 15
2 | Groty samowiercące, samogwintujące, sterylne, o średnicy 5.0mm, długości gwintu od 30, 35, 40, 50, 60 i 70mm oraz o długości całkowitej od 120, 150, 180, 200 i 250mm. Rozmiary do wyboru w trakcie zabiegu. | szt.
3 | Groty samowiercące, samogwintujące, sterylne, o średnicy 6.0mm, długości gwintu od 60 i 80mm i długości całkowitej od 180 i 250mm. Rozmiary do wyboru w trakcie zabiegu. | szt.
4 | Pręt węglowy, łączący o średnicy 8mm i długościach 65mm oraz od 100 do 500mm (skok co 50mm). | szt. | 9
5 | Pręt zagięty (półokrągły), o rozmiarze 8x174mm. | szt. | 1
6 | Klamra mocująca na pręt-pręt, o średnicy 8/8mm. | szt. | 5
7 | Klamra mocująca na grot-pręt, o średnicy 4-5/8mm. | szt. | 12
8 | Klamra wielofunkcyjna, 5-cio otworowa na groty o średnicach 4-6mm. | szt. | 1
9 | Łącznik zagięty pod kątem 30° o średnicy 8mm. | szt. | 2
10 | Łącznik prosty o średnicy 8mm. | szt. | 1
11 | Instrumentarium | Użyczane do zabiegu
razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 11
Wymaga się:
- umowa typu loaner set - implanty oraz bezpłatnie wypożyczane instrumentarium dostarczane najpóźniej na 24 godziny przed terminem zabiegu.
- faktura wystawiana na podstawie protokołu zużycia przesłanego po zabiegu.
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 6
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2.6
Pakiet nr 6
| 1.Przedmiot przetargu: | [6 empty] | Implanty do leczenia złamań części
| Dostawy implantów ortopedycznych | [6 empty] | bliższej kości piszczelowej
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Płyty kompresyjno-blokowane (LCP) do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej. Płyty tytanowe, boczne, dostępne w wersji "prawa" i "lewa" do wyboru przy zamówieniu. Głowa płytki - zagięta w kształcie litery "L" i dopasowana anatomicznie do kształtu kości, wyposażona w cztery otwory na śruby blokujące o rozmiarze 3,5mm oraz w otwory na druty Kirschnera. Trzon płytki - wyposażony w 4, 6, 8, 10, 12, 14, lub 16 otworów na śruby (do wyboru) - trzy otwory przystosowane do śrub blokujących, pozostałe otwory typu "combi". | szt. | 1
2 | Płyty kompresyjno-blokowane (LCP) do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej. Płyty tytanowe, przyśrodkowe, dostępne w wersji "prawa" i "lewa" do wyboru przy zamówieniu. Głowa płytki - w kształcie litery "T" i dopasowana anatomicznie do kształtu kości, wyposażona w trzy otwory na śruby blokujące o rozmiarze 3,5mm oraz w otwory na druty Kirschnera. Trzon płytki - wyposażony w 4, 6, 8, 10, 12, 14, lub 16 otworów na śruby (do wyboru) - trzy otwory przystosowane do śrub blokujących, pozostałe otwory typu "combi". | szt. | 1
3 | Śruby blokujące 3,5 mm, kompatybilne z płytkami z pozycji 1 i 2, samogwintujące, tytanowe. Długość: 10 do 60 mm (skok co 2 mm) do wyboru w trakcie zabiegu. | szt. | 26
4 | Śruby korowe 3,5 mm, kompatybilne z płytkami z pozycji 1 i 2, samogwintujące, tytanowe. Długość: 10 do 60 mm (skok co 2 mm) do wyboru w trakcie zabiegu. | szt. | 1
5 | Instrumentarium | Użyczane do zabiegu
razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 5
Wymaga się:
- umowa typu loaner set - implanty oraz bezpłatnie wypożyczane instrumentarium dostarczane najpóźniej na 24 godziny przed terminem zabiegu.
- faktura wystawiana na podstawie protokołu zużycia przesłanego po zabiegu.
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 7
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/ |  |  |  |  | Załącznik nr 2.7
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  | Pakiet nr 7
Gwoździe (druty) Metaizeau
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy implantów ortopedycznych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
L.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr kat/ Producent | Uwagi
1 | Tytanowe gwoździe (druty) typu Metaizeau do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci ( bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową): koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzenie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej. Implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego. Wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie. Zakres dostępnych rozmiarów gwoździ do wyboru przez zamawiającego: średnica 1,5-4mm; długości powyżej 300mm. | szt. | 60
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 1
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 8
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2.8
Pakiet nr 8
| 1.Przedmiot przetargu: | [6 empty] | Implanty do zespolenia kości
| Dostawy implantów ortopedycznych | [6 empty] | paliczków
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Płyty tytanowe, profil 0,6mm, do śrub 1,2mm i 1,5mm; proste 4 i 6-otworowe, w kształcie litery T- 7 otworowe i litery L- 5 otworowe oraz płyta kompresyjna z dwoma haczykami do złamań awulsyjnych paliczka. | szt. | 1
2 | Płyty tytanowe, profil 0,6mm, do śrub 1,2mm i 1,5mm; prosta 16 otworowa; w kształcie litery T-8 i 10 otworowe, w kształcie litery Y-6 otworowa, dwurzędowe prostokątne i trapezowate 4 otworowe, w kształcie litery L, kompresyjne 8 i 9 otworowe. | szt. | 1
3 | Płyty tytanowe, profil 0,6mm, do śrub 1,2mm i 1,5mm; proste z offsetem - 16 otworowe; dwurzędowe prostokątne i trapezowate oraz skośne 6 otworowe; kompresyjne z pinem 5 otworowe. | szt. | 1
4 | Płyty tytanowe, profil 0,6mm, do śrub 1,2mm i 1,5mm; dwurzędowe trapezowate i skośne 8, 10 i 12 otworowe. | szt. | 1
5 | Płyty tytanowe, profil 0,8mm, do śrub 1,2mm i 1,5mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4 otworowa; w kształcie litery T-8 i 9 otworowa; z rotacją 6 otworowa; dwurzędowa skośna 4 otworowa i trapezowata 6 otworowa. | szt. | 1
6 | Płyty tytanowe, profil 0,8mm, do śrub 1,2mm i 1,5mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 8 otworowa; w kształcie litery T-10 otworowa; trapezowate 6 i 7 otworowe; do kości łódeczkowatej 6 otworowe. | szt. | 1
7 | Śruby tytanowe, korowe; średnica 1,5mm; długość 4-24mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt. | 20
8 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1,2mm; długość 4-20mm; oraz blokowane, średnica 1,5mm; długość 4-20mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt. | 20
9 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; proste 4 i 6 otworowe; w kształcie litery T-6 otworowa; oraz litery L-6 otworowe. | szt. | 1
10 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; prosta 16 otworowa; w kształcie litery T i Y-7 otworowa; dwurzędowe prostokątne i trapezowate 4 otworowe; kompresyjna, w kształcie litery T-11 otworowa. | szt. | 1
11 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; proste i z o offsetem 16 otworowe; dwurzędowe prostokątne, skośne i trapezowate 5 i 6 otworowe; kompresyjne w kształcie litery T-12 otworowa; oraz z pinem 6 otworowe. | szt. | 1
12 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; dwurzędowe skośne i trapezowate 6, 10 i 12 otworowe. | szt. | 1
13 | Płyty tytanowe; profil 1,3mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; kompresyjne, proste 4, 5 i 6 otworowe; w kształcie litery T i L-6 otworowe. | szt. | 1
14 | Płyty tytanowe; profil 1,3mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; kompresyjne, proste 8 otworowe; w kształcie litery T-10 otworowe i L-10 otworowe. | szt. | 1
15 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bez gwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6 otworowa; w kształcie litery T i L-6 otworowe. | szt. | 1
16 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T i Y-7 otworowe; dwurzędowa, prostokątna 4 otworowa. | szt. | 1
17 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe. | szt. | 1
18 | Płyty tytanowe; profil 1,0mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 8 i 12 otworowe. | szt. | 1
19 | Płyty tytanowe; profil 1,3mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; proste 4 i 5 otworowe. | szt. | 1
20 | Płyty tytanowe; profil 1,3mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6 i 8 otworowe; w kształcie litery T-6, 7 i 9 otworowe; w kształcie litery L-6 otworowe; dwurzędowa, prostokątna 4 otworowa. | szt. | 1
21 | Płyty tytanowe; profil 1,3mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T-10 i 11 otworowe; w kształcie litery L-10 otworowe; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe; rotacyjna 6 otworowa. | szt. | 1
22 | Płyty tytanowe; profil 1,3mm; do śrub 2,0mm oraz 2,3mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T-10 i 11 otworowe; w kształcie litery L-10 otworowe; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe; rotacyjna 6 otworowa. | szt. | 1
23 | Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,0mm, długość 4-30mm oraz średnica 2,3mm, długość 5-34mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt. | 20
24 | Śruby tytanowe, blokowane; średnica 2,0mm, długość 6-30mm z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | szt. | 20
25 | Instrumentarium | Użyczane do zabiegu
razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 25
Wymaga się:
- umowa typu loaner set - implanty oraz bezpłatnie wypożyczane instrumentarium dostarczane najpóźniej na 24 godziny przed terminem zabiegu.
- faktura wystawiana na podstawie protokołu zużycia przesłanego po zabiegu.
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy