## Arkusz1
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Załącznik nr 6.9 do pakietu 105
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup Inhalatorów ultradźwiękowych - 3 szt.
Lp. | PARAMETRY
1. | Tryb pracy: praca ciągła - bezgłośna |  | TAK
2. | MMAD poniżej 4 µm ale nie mniejsza niż 1 µm |  | TAK
3. | Wydajność aerozolu do 5 ml/min |  | TAK
4. | Wydajność nawiewu do 20 l/min |  | TAK
5. | Temperatura termoaerozolu do 37 °C |  | TAK
6. | Głośność <50 dBA |  | TAK
7. | Klasa ochronności I |  | TAK
8. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………….dnia………………………
.........................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)
212