## 1
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Załącznik nr 2.1
Pakiet 1
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Protezy jąder
Zakupu jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Protezy jąder żelowe z pętlą mocującą, rozmiar do wyboru: mały 2,4 x 3,7 cm (+/- 2mm), średni 3,0 x 4,4cm (+/-2mm), duży 3,2 x 4,8 cm (+/- 2mm). | szt. | 12
razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 1
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | ..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 2
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Załącznik nr 2.2
Pakiet 2
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Łaty biologiczne
Zakupu jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
l.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Łata biologiczna - macierz zewnątrzkomórkowa z podśluzówki jelita cienkiego świni 4 x 7 cm. | szt. | 70
2 | Łata biologiczna - macierz zewnątrzkomórkowa z podśluzówki jelita cienkiego świni 7 x 10 cm. | szt. | 14
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji razem: 2
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | ..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 3
………………….…………….…..
| /pieczątka firmowa Wykonawcy/ |  |  |  | Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Załącznik nr 2.3
Pakiet 3
Proteza ścięgna
1.Przedmiot przetargu:
Zakupu jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
l.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto zł | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Jałowe protezy ścięgna - typ Hunter`a, pakowane jednostkowo, sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiar do wyboru: szerokość - 2,5mm, 3,5mm, 4,5mm, 6,0mm. Wszystkie o długości 260mm. | szt. | 1
razem
Pozycji ogółem: 1
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | ..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 4
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.4
Pakiet 4
Płytka do rekonstrukstrukcji dna oczodołu
1.Przedmiot przetargu:
Zakupu jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
l.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto zł | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Wchłanialna płytka do rekonstrukcji dna oczodołu taka jak "RapidSorb" lub równoważna, o grubości 0,5 mm, sterylna. Rozmiar 30x30 mm. | szt. | 4
razem
Pozycji ogółem: 1
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | ..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 5
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  | Załącznik nr 2.5
Pakiet nr 5
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Kompresy typu "pledget"
Zakupu jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Podkładki z PTFE (politetrafluoroetylenu) typu "pledget", niewchłanialne, niebarwione, z otworem na przeprowadzenie szwu chirurgicznego. Rozmiar 3x7x1.5mm. | szt. | 36
razem
Pozycji ogółem: 1
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | ..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 6
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Załącznik nr 2.6
Pakiet nr 6
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  |  | Zastawki mechaniczne serca
Zakupu jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
l.p. | Opis towaru | Rozmiar do wyboru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Zastawki niskoprofilowe nadpierścieniowe (supraanularne),obracalne (rotability), pakowane pojedynczo w sterylne, trwałe, podwójne opakowanie (depozyt). | Zastawki aortalne 17-31 mm | szt. | 2 | [5 empty] | depozyt rozmiarów 17-23mm
|  | Zastawki mitralne 19 - 33 mm | szt. | 2 | [5 empty] | depozyt rozmiarów 19-27mm
razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 1
Wymagania: depozyt stały na Bloku Operacyjnym obejmujący zastawki w rozmiarach podanych w kolumnie „uwagi” oraz niezbędne instrumentarium. Pozostałe rozmiary zastawek dostępne na zamówienie w terminie do 3 dni.
Wymagania techniczne zostały ujete w załączniku do niniejszego pakietu.
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | ..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## wymagania techniczne pakiet 6
(pieczątka i podpis Wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2.6 a
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach
40-752 Katowice ul. Medyków 16
Załącznik nr 1 do pakietu nr 6
Wymagania techniczne- Zastawki serca mechaniczne aortalne i mitralne
Depozyt : zastawki aortalne w rozmiarach od 17-23 tj.
Depozyt : zastawki mitralne w rozmiarach od 19-27 tj.
L.p | Parametry wymagane **
1. | Pierscień wykonany z tytanu, pokryty biokompatybilną powłoką węgla pyrolitycznego (carbofilmem)
2. | Kołnierz z dakronu, teflonu ze znacznikami
3. | Półdyski z grafitu pokrytego powłoką z węgla pyrolitycznego(carbofilmem) lub spieklików węglowych
4. | Kąt otwarcie płatków 80 stopni.
5. | Punkt obrotu półdysków nie wystający poniżej obrysu zastawki
6. | Elementy z których wykonana jest zastawka, gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym przy 1,5 T/64 MHz.
7. | Do ratacji potrzebne są osobne rotatory (komplet w odpowiedniej ilości)
8. | Miękki kontroler prawidłowej ruchomości półdysków
9 | Trombogenność: dla zastawki mitralnej=0,54% dla aortalnej 0,06%
10. | Termin ważności 5 lat
** Nie spełnienie paramaretrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert
..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)
..................................., dn. ....................................

## 7
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  | Załącznik nr 2.7
Pakiet nr 7
| 1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Zastawka pnia płucnego
Zakupu jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II.
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nr katalogowy/ producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Zastawkowy, ksenogenny graft naczyniowy pnia płucnego przeznaczony do rekonstrukcji drogi odpływu krwi z prawej komory serca. Graft sterylny, wykonany z bydlęcej żyły szyjnej zawierający zastawkę złożoną z trzech płatków. Rozmiary (średnica) graftu: 12, 14, 16, 18 mm do wyboru przy składaniu zamówienia. | szt. | 10
razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji ogółem: 1
| ..................................., dn. .................................... |  |  |  | ..............................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)