…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                             Załącznik nr 4 do SIWZ

(po modyfikacji z 17.05.2018 roku)

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
Aparatu Telekomando z dekoderem, torem wizyjnym i systemem cyfrowego obrazowania („A”)

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 | Czas wykonania zdalnej (Zamawiający udostępni zdalny dostęp do serwisowanych urządzeń) diagnozy awarii Czas podjęcia naprawy przez serwis od momentu zgłoszenia na podany adres mailowy Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia od momentu zgłoszenia na podany adres mailowy. | Maksymalnie do 16 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 2 dni robocze Oferowany ............................................... adres mailowy............................................ Maksymalnie do 4 dni robocze Oferowany ............................................. adres mailowy............................................ |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi 5 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla

Aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym („B”)

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 | Czas wykonania zdalnej (Zamawiający udostępni zdalny dostęp do serwisowanych urządzeń) diagnozy awarii Czas podjęcia naprawy przez serwis od momentu zgłoszenia na podany adres mailowy Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia od momentu zgłoszenia na podany adres mailowy. | Maksymalnie do 16 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 2 dni robocze Oferowany ............................................... adres mailowy............................................ Maksymalnie do 4 dni robocze Oferowany ............................................. adres mailowy............................................ |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi 5 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla

Tomografu komputerowego („C”)

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące oraz dodatkowe 12 miesięcy gwarancji (25-36 miesiąc eksploatacji) na lampę rentgenowską wraz z wymianą ; Oferowany .............................................. oraz dodatkowe 12 miesięcy gwarancji (………………. miesiąc eksploatacji) na lampę rentgenowską wraz z wymianą ; |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 | Czas wykonania zdalnej (Zamawiający udostępni zdalny dostęp do serwisowanych urządzeń) diagnozy awarii Czas podjęcia naprawy przez serwis od momentu zgłoszenia na podany adres mailowy Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia od momentu zgłoszenia na podany adres mailowy. | Maksymalnie do 16 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 2 dni robocze Oferowany ............................................... adres mailowy............................................ Maksymalnie do 4 dni robocze Oferowany ............................................. adres mailowy............................................ |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi 5 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy