…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
kardiomonitorów – 3 sztuki

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
defibrylatora- 1sztuka

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące z wyłączeniem akcesoriów Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
respiratorów – 3 sztuki

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące z wyłączeniem akcesoriów Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
aparatu do podgrzewania płynów infuzyjnych - 1sztuka

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
aparatu do szybkiego przetaczania płynów – 2 sztuki

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
elektrycznego urządzenia do ssania – 3 sztuki

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 60 miesięcy Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
zestawu do trudnej intubacji - 1sztuka

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 36 miesiecy Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 4.8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
zestawu do intubacji i wentylacji – 3 sztuki

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 60 miesięcy Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy