## 1
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.1
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 1 - Koszulki, cewniki diagnostyczne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Koszulki |  |  | 350
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  | punkty
| Nazwa |  | x | [5 empty] | x
| Producent |  | x | [5 empty] | x
| Rozmiar 4 F do 14 F (co 1 F) |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Długość 5,5 cm, 7cm, 13 cm |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| W zestawie: prowadnik nitinolowy, igła, rozszerzacz, koszulka |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Duża odporność na załamania |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Koszulka z elastycznego polimeru z hemostatyczną zastawką typu FEP |  | podać | [5 empty] | 1
| Automatyczne precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza |  | podać | [5 empty] | x
| Zatrzaskowy mechanizm łączący koszulkę z rozszerzaczem |  | podać | [5 empty] | x
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
2 | Prowadniki diagnostyczne |  |  | 250
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany |  |  | pkt
| Średnica 0,018, 0,021, 0,025, 0,032, 0,035 |  | tak podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Długość 0d 145 do 260 cm |  | podać | [5 empty] | x
RAZEM 1-2: | [6 empty] | 0 | 0
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 2
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
|  | Specyfikacja asortymentowo - cenowa |  |  |  | Załącznik nr 2.2
Pakiet nr 2 - Spirale do embolizacji PDA oraz zestaw dostarczający
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Spirale do embolizacji PDA |  | 10
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiekszajacymi powierzchnie wykrzepiania | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Średnice spirali 3 mm , 5 mm , 6,5 mm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Wymagana ilość pętli od 3 do 5 | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| System do kontrolowanego odczepiania | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | podać | [5 empty] | x
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
2 | Zestaw dostarczający dla spirali PDA |  | 10
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Mechaniczny stalowy system uwalniający do spirali PDA , pokryty powłoką TFE na prowadniku długości 80 - 110 cm . | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Zestaw wprowadzający typu Van Andel 5F długości 7 cm z prowadnikiem 0,018" | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Cewnik prowadzący zbrojony 5F typu MPA długości od 65 do 80 cm z minimalnym wymaganym swiatłem wewnetrznym 0,041 " | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | podać | [5 empty] | x
RAZEM 1-2: | [5 empty] | 0 | 0
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 3
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.3
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 3 - Cewnik balonowy
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Wartość ogólna brutto
1 | Cewnik balonowy niskociśnieniowy o średnicy od 4mm do 30mm (wzrost średnicy o 1 mm do rozmiaru 12 mm, powyżej 12mm wzrost średnicy o 2mm). Balony o średnicy do 10mm muszą być kompatybilne z koszulką 4F a balony do średnicy 25 mm z koszulką max. 9F |  |  | 80
razem
Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 4
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.4
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Pakiet nr 4 - Koszulki typu Mullins oraz Flexor
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Koszulki typ Mullins oraz flexor |  | 20
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Średnice 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10 F, 11F , 12 F , 13 F , 14 F | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Długość 63 cm , 75 cm , 85 cm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Zbudowany z polimeru FEP odpornego na załamania lub teflonowe | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujacy z rozszerzaczem oraz kranik boczny z mozliwoscią płukania i podawania kontrastu | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 5
………………….…………….…..
| /pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [5 empty] | Załącznik nr 2.5
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
1.Przedmiot przetargu: |  | Pakiet nr 5 -Cewniki diagnostyczne; prowadniki ze sterowalnymi końcówkam; prowadniki extra sztywne; igły angiograficzne
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Cewniki diagnostyczne |  |  | 500
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny | [5 empty] | pkt
| cewnik zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu - atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii - pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| rozmiary - od 4F do 7F - dostępne długości – od 65 cm do 125 cm (co najmniej 4 długości, w tym 100 cm) - światło wewnętrzne cewnika: • dla 4F – minimum 0,042” • dla 5F – minimum 0,047” • dla 6F – minimum 0,057” |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| dostępny cewnik typu „pigtail” – prosty i kątowy (145° i 155°) o długość 110 cm z sześcioma otworami. - cewniki zbrojone podwójnym oplotem z drutu na całej długości, zapeniające bardzo dobrą manewrowalność 1:1 |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| - duży wybór krzywizn ( od 3,5 do 6,0) i kształtów: - Judkins,Amplatz,Multipurpose,Pigtail,( Van Tasssel 145 i 155 stopni wygięcia), Noto,Sones,Williams,Barbeau,Bypass |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| - cewnik o średnicy 6F, o świetle wewnętrznym .0,57", co daje możliwośc podania odpowiedziej dawki kontrastu: 35 ml/sec przy cisnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail". |  | podać | [5 empty] | 1
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
2 | Prowadniki ze sterowalnymi końcówkami |  |  | 150
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Średnice prowadników 0,014 – 0,035 cala dostępny prowadnik o zmiennej średnicy -0,022”-0,035”-0,022” |  | tak, podać dane techniczne
długość prowadnika 180 cm, 195 cm, 260 cm i 300 cm,
teflonowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach rtg) o długości 5 cm; 8 cm oraz 14cm
prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty
dobra manewrowalność dobre kontrastowanie końcówki w obrazie rtg
| możliwość sterowania końcówką prowadnika |  | tak, podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| pozostałe istotne parametry techniczne |  | podać
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
3 | Prowadniki extra sztywne |  |  | 100
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | punkty
| Nazwa |  | x | [5 empty] | x
| Producent |  | x | [5 empty] | x
| Długość 260 cm lub 300 cm |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Dobra widoczność w RTG |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Średnica 0,035 |  | podać | [5 empty] | 1
| Maksymalne wsparcie dla wprowadzanych koszulek naczyniowych oraz wprowadzanych stentów |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne |  | podać | [5 empty] | 1
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
4 | Niepirogenne igły do nakłucia typu Seldingera ze światłem wew 0,018 lub 0,021 oraz 0,035 |  |  | 200
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Igły wprowadzane na prowadniku 0,018 lub 0,021" oraz 0,035" |  | tak , podać dane techniczne
długość 50 mm – 70 mm
| Pozostałe istotne parametry techniczne |  | podać
RAZEM 1-4: | [6 empty] | 0 | 0
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 6
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
|  | Specyfikacja asortymentowo - cenowa |  |  |  |  | Załącznik nr 2.6
Pakiet nr 6 - Cewniki diagnostyczne typu Wedge
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Cewniki diagnostyczne typu Wedge |  | 10
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| -Cewnik z pojedyńczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F/60cm; 5F/60cm; 6F/90cm; 6F/110cm; 7F/110cm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| -Cewnik z podwójnym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F/110cm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Na końcu dystalnym cewnika znajduje sie balon | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| cewniki z otworami bocznymi | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| pozostałe istotne parametry techniczne | podać | [5 empty] | x
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 7
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
|  | Specyfikacja asortymentowo - cenowa |  |  |  |  | Załącznik nr 2.7
Pakiet nr 7 -Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych z zestawem wprowadzającym
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych z zestawem wprowadzającym |  | 25
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Średnica korka w zakresie 3-22 mm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 8
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
|  |  | Specyfikacja asortymentowo - cenowa |  |  |  |  | Załącznik nr 2.8
Pakiet nr 8 - Cewniki balonowe do septostomii Rashkind
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Wartość ogólna brutto
1 | Cewniki balonowe do septostomii typu Rashkind (cewnik "ślepo" zakończony, tj bez możliwości wyprowadzenia prowadnika) |  |  | 5
razem
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 9
………………….…………….…..
| /pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [5 empty] | Załącznik nr 2.9
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 9 - diagnostyczne cewniki pediatryczne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Diagnostyczne cewniki pediatryczne |  |  | 40
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Atraumatyczna końcówka |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Szeroki zakres krzywizn: JL (1,5-3,0), JR (1,5-3,0), Pigtail |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| RozmiaryJR,JL:4 i 5F, Pigtail: 3,4,5,6,7F |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Cewniki zbrojone |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Końcówka cieniująca |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Doskonała pamięć kształtu |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Duża odporność na złamania, gładka powierzchnia |  | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| pozostałe istotne parametry techniczne |  | podać | [5 empty] | x
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 10
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
|  | Specyfikacja asortymentowo - cenowa |  |  |  | Załącznik nr 2.10
Pakiet nr 10-Prowadniki hydrofilne (1)
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Prowadniki hydrofilne |  | 75
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Prowadniki pokrywane poliuretanem i warstwa hydrofilną umożliwiajacą maksymalną manewrowośc ,, sterowalność i sondowanie trudnych naczyń | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Długosć od 150 cm do 260 cm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Średnice od: 0,018 " do 0,038 " | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Dostepność końcówek : proste oraz J | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | podać | [5 empty] | x
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 11
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.11
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
1.Przedmiot przetargu: |  |  |  | Pakiet nr 11 -Kopułka do pomiaru ciśnień do aparatu SIMENS
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto | wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr kat/ Producent | uwagi | opakowanie zbiorcze TAK/NIE; wielkość opakowania
1 | Kopułka do pomiaru ciśnień kompatybilna z aparatem ARTIS ZEE BIPLANE - Simens rok produkcji 2009 | szt. | 150
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 12
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
|  |  |  | Specyfikacja asortymentowo - cenowa |  |  | Załącznik nr 2.12
Pakiet nr 12 - cewniki prowadzące
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Wartość ogólna brutto | uwagi
1 | Cewniki prowadzące- 5F (minimalne światło wewnetrzne- 0,59) i F6 (minimalne światło wewnętrzne- 0,71) z dobrą wizualizacją w rtg, ziększoną odpornością na złamania orazdobrą manewrowością |  | 6
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 13
………………….…………….…..
| /pieczątka firmowa Wykonawcy/ | [5 empty] | Załącznik nr 2.13
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 13 - Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych
1. Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość zestawów | Cena jednostkowa netto / zestaw | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Uwagi | Nr. Kat.
1 | Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych • Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - ONYX o Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH o DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH o Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie o Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34. o W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki. • Końcówka umożliwiająca połączenie z właściwą strzykawką, kompatybilna z polimerem dzięki czemu nie podlega zniszczeniu przez składniki samego kleju | szt. | 10
2 | . Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Mikroprowadnik o długości całkowitej 175 lub 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm • Prowadnik miękki, atraumatyczny • Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” lub 0,016” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | szt. | 5
razem
Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 14
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.14
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
1.Przedmiot przetargu: |  |  |  |  | Pakiet nr 14 - Prowadniki do PCI
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat./Producent | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Prowadniki do PCI |  | 100
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Podać nazwę | x |  |  |  | x |  | x
| Prowadniki z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali | tak | [5 empty] | x
| Srednica 0,014 cala | tak | [5 empty] | x
| Długość 190 i 300 cm | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Końcówka "J" i prosta | tak, podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Szeroki wybór prowadników (min.15 stopni twardość końcówki w tym 7 rodzajów końcówek w tym 7 rodzajów końcówek do udrożnień | tak , podać dane techniczne | [5 empty] | 1
| Prowadniki do zmian prostych | tak | [5 empty] | x
| Prowadniki wymagające dużego podparcia | tak, podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Prowadniki do zmian trudnych i anatomicznie w dystalnych odcinkach | tak, podać dane techniczne | [5 empty] | x
| Prowadniki do udrożnień | tak | [5 empty] | x
| Pokrycie hydrofobowe | tak | [5 empty] | x
| Pokrycie hydrofilne | tak | [5 empty] | x
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 15
………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik nr 2.15
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
1. Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii |  |  |  | Pakiet 15- Cewnik Chaperon
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p. | Nazwa towaru | j. m. | Ilość zestawów | Cena jednostkowa netto / zestaw | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Uwagi | Nr. Kat.
1 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika – płaskie części stalowe i plastikowe w wewnętrznej ścianie cewnika • Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm • Cewnik o kształcie końcówki ; prosty , MP1 , MP2 , vertebral | szt. | 10
Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 16 nowy
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.16
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 16 - Prowadniki hydrofilne (2)
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Prowadniki hydrofilne nitinolowe długość 220-300 cm |  |  | 20
2 | Prowadniki hydrofilne nitinolowe długość 50-180 cm |  |  | 280
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| średnice 0,018"; 0,020"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". | [7 empty] | x
| dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1cm, 3cm, 5cm, 8cm | [7 empty] | x
| końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia | [7 empty] | x
| rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej | [7 empty] | x
| w poluretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe | [7 empty] | x
| trwała powłoka hydrofilna na całej długości | [7 empty] | x
| atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu | [7 empty] | x
| dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej | [7 empty] | x
| dostępne w opcji z kształtowalną końcówką | [7 empty] | x
RAZEM 1-2:
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 17 nowy
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.17
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 17 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej długość 10 cm |  |  | 5
2 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej długość 16 cm |  |  | 45
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną o długości 10 i 16 cm do wyboru w trakcie zamawiania | [7 empty] | x
| W zestawie prowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021"; 0,018" lub 0,025" oraz igłą 20G, 21G lub 22G | [7 empty] | x
| Prowadnik stalowy lub nitinolowy | [7 empty] | x
| Zestawy ze zredukowaną, pomniejszoną ścianką koszulki - grubość ściany koszulki 0,12 mm | [7 empty] | x
| Zestawy 5FR, 6FR oraz 7FR o zredukowanej o 1FR średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5FR, 6FR oraz 7FR światło wewnętrzne | [7 empty] | x
| Średnica zewnętrzna koszulki 5FR: 2,13 mm, koszulki 6FR: 2,46 mm, koszulki 7FR: 2,79 mm | [7 empty] | x
| Srednica wewnętrzna koszulki 5FR: 1,89 mm, koszulki 6FR: 2,22mm, koszulki 7FR: 2,55 mm | [7 empty] | x
RAZEM 1-2: | [6 empty] | 0 | 0
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 18 nowy
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.18
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 18 - Cewniki kalibracyjne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Cewniki kalibracyjne 2 markery |  | 10
2 | Cewniki kalibracyjne 11 markerów |  | 20
| Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Średnica: 4F, 5F | [6 empty] | x
| Szeroki zakres krzywizn: Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Flush | [6 empty] | x
| Doskonała pamięć kształtu | [6 empty] | x
| Odstępy między markerami: 1cm (11 i 20 markerów), 2cm (2 markery) | [6 empty] | x
| Materiał: nylon | [6 empty] | x
| Specjalna atraumatyczna końcówka | [6 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | [6 empty] | x
RAZEM 1-3: | [5 empty] | 0 | 0
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 19 nowy
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.19
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 19 - Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń |  |  | 100
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic | [7 empty] | x
| typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard, Berenstein, Hook, Celiac Trunk | [7 empty] | x
| cewnik zbudowany z poliuretanu | [7 empty] | x
| marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewn | [7 empty] | x | \
| cewnik zbrojony oplotem stalowym | [7 empty] | x
| pokrycie hydrofilne | [7 empty] | x
| dobra sterowalność 1:1 | [7 empty] | x
| średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s | [7 empty] | x
| średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s | [7 empty] | x
| średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s | [7 empty] | x
| długość od 65cm do 125cm | [7 empty] | x
| akceptujące prowadnik .035”; .038” | [7 empty] | x
| wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi | [7 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | [7 empty] | x
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 20 nowy
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.20
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 20 - Stenty aortalne pokryte zamontowane na balonie
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty materiałem ePTFE. Cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,035". Długość zestawu wprowadzającego: 75 i 120 cm |  |  | 15
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Rozmiary stentów: średnica 12 mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm); średnica 14 mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm); średnica 16 mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm); średnica 18 mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm); średnica 20 mm(długość: 27, 37, 48 mm), średnica 22 mm (długość: 27, 37, 48 mm); średnica 24 mm (długość: 27, 37, 48 mm). | [7 empty] | x
| Stenty o średnicy 12 mm kompatybilne z koszulkami 9F, stenty o średnicy 14 i 16 mm kompatybilne z koszulkami 11F, stenty o większej średnicy kompatybilne z koszulkami 14F | [7 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | [7 empty] | x
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
2 | Stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty materiałem ePTFE. |  |  | 10
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Rozmiary stentów: średnica 5 i 6 mm (dłuość: 18, 22, 28, 38, 58 mm), średnica 7 i 8 mm (długość: 18, 23, 27, 37, 57 mm), średnica 9 i 10 mm (długość: 27, 37, 57 mm). | [7 empty] | x
| Długość zestawu wprowadzającego: 75 i 120 cm. | [7 empty] | x
| Cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,035". | [7 empty] | x
| Koszulki wprowadzające: 6F (dla średnicy stentów 5 i 6 mm) oraz 7F (dla średnicy stentów 7, 8, 9, 10 mm) | [7 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | [7 empty] | x
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
3 | Stenty zamontowane na balonie |  |  | 10
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Średnica stentów : 4mm (długość 12, 16, 20mm), 5mm (długość 12, 16, 20) | [7 empty] | x
| Brak skracania się stentu przy implantacji | [7 empty] | x
| Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 12 atm | [7 empty] | x
| Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F oraz cewnik prowadzący 6F. | [7 empty] | x
| Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompatybilne z prowadnikiem | [7 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | [7 empty] | x
RAZEM 1-3: | [6 empty] | 0 | 0
Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 21 nowy
………………….…………….…..
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Załącznik nr 2.21
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 21 - Koszulki naczyniowe sterowalne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia |  | Nr. Kat. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto
1 | Koszulki naczyniowe sterowalne |  |  | 30
| Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  |  |  | Parametr oferowany |  | pkt
| Zakres rozmiarów sterowalnych koszulek od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F | [7 empty] | x
| Zakres kąta odchylenia sterowalnych koszulek przezprzegrodowych od 5F do 10F od 0 do 160 stopni oraz dla ksozulek sterowalnych 12F i 14F od 0 do 90 stopni. | [7 empty] | x
| Długość koszulek: 55cm, 70cm, 80cm, 90cm. | [7 empty] | x
| Pozostałe istotne parametry techniczne | [7 empty] | x
Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)