## Cytowirówka opis
Załącznik nr 3.2
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
| Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
| Zakup cytowirówki - szt. 1 |  | TAK
Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
I. | PARAMETRY
1. | Ilość obrotów na minutę: 100 - 2000 |  | TAK
2. | Ilość obrotów na minutę programowalna przez użytkownika |  | TAK
3. | Cytorotor o pojemności od 1 do 12 próbek |  | TAK
4. | Cytowirówka wyposażona w automatyczny system barwienia cytopreparatów |  | TAK
5. | Możliwość wykonania barwienia May Grunwald Giemsa |  | TAK
6. | Suszenie cytopreparatów umozliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu |  | TAK
7. | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia |  | TAK
II. | WYPOSAŻENIE
1. | Zestaw startowy zapewniający poprawne uruchomienie cytowirówki: - odczynniki - środki czyszczące - kubeczki - szkiełka |  | TAK
III. | POZOSTAŁE PARAMETRY
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK
2. | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd techniczny |  | TAK
3. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej