## 1
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Załącznik nr 2
Pakiet 1
Pompy baklofenowe
| 1.Przedmiot przetargu: | [5 empty] | z zestawami do napełniania
Dostawy pomp baklofenowych wraz z zestawami do ponownego napełniania
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Wszczepialna, programowalna pompa infuzyjna do podawania substancji czynnej do kanału kręgowego, z możliwością ustawienia wielkości dawki i szybkości przepływu. Pompa wykonana z tytanu, dostępne objętości zbiornika pompy 40 ml i 20 ml do wyboru przez Zamawiającego. Pompa gwarantująca 180 dni stabilności baklofenu w zbiorniku pompy, umożliwiająca zaprogramowanie następujących trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna. Zestaw zawiera cewnik dokanałowy, zawiera tunelizator, zawiera wszystkie konieczne łączniki i elementy niezbędne do implantacji pompy. | zestaw | 4
2 | Zestaw do ponownego napełniania ww. pompy; skład zestawu: strzykawka o pojemności 20ml, serweta z otworem, filtr 0,22mikrona, igły Hubera 22G (2szt.), przedłużacz z zaciskiem. | zestaw | 7
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy