…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 5.1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
Pakiet 1: Aparaty KTG – 6 sztuk wraz z centralą

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 5.2 do SIWZ po modyfikacji z 25.10.2018 r.

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla

Pakiet 2: Histeroskop diagnostyczno–operacyjny z torem wizyjnym – 1 sztuka

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 5.3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
Pakiet 3: Kolposkop

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 5.4 do SIWZ

r.

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
Pakiet 4: Łóżko pobytowe wraz z materacem i szafką przyłóżkową – 25 kpl.

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 5.5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
Pakiet 5: Pulsoksymetr - 2 sztuki

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 5.6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
Pakiet 6: Wanna porodowa

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy

…………………………………………….

/pieczątka firmowa Wykonawcy/	                                                       Załącznik nr 5.7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące udzielanej gwarancji, usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla 
Pakiet 7: Zestaw do intubacji - 2 sztuki

| 1 | Okres udzielanej gwarancji: | Wymagany: min. 24 miesiące Oferowany .............................................. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Czas reakcji telefonicznej od momentu zgłoszenia (licząc w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Termin przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia usterki: | Maksymalnie do 24 godzin Oferowany .............................................. Maksymalnie do 48 godzin Oferowany .............................................. |
| 3 | Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przestoju spowodowanego awariami aparatu: | Tak |
| 4 | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi: | Po dokonaniu dwukrotnej naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy i/lub usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się wymienić naprawiany element na nowy oryginalny pochodzący bezpośrednio od producenta wolny od wad w terminie 14 dni od stwierdzenia trzeciej usterki. Wymiana elementu na nowy powoduje dla niego nowy bieg okresu gwarancji. |
| 5 | Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji) Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. | Bezpłatne. |
| 6 | Serwis autoryzowany do napraw gwarancyjnych | Nazwa firmy, pełny adres, telefon, fax: ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 7 | Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach: | Wymagany: min 10 lat Oferowany: .................................................... |  |  |

# ...................................................

# Data							               Pieczątka i podpis Wykonawcy