**........................................................** Załącznik nr 3.16

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

**Parametry techniczne – dreny do oksygenatorów dla dorosłych**

**Pakiet nr 19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | Parametry wymagane\* | Opis parametrów oferowanych\*\* |
| 1. | Zestaw drenów :  Część drenów tworząca układ tętnica-żyła - połączone , pakowane w oddzielny pakiet oznaczone tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski i połączone szantem 3/8”.  Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz ssakowych. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet oznaczone na kolor żółty i zielony.  Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego.  Linia tętnicza z PVC – 3/8 x 3/32” do 200 cm.  Linia żylna z PVC – 1/2 x 3/32” do 200 cm.  Linie sakowe z PVC –1/4 x 1/16” do 210 cm.  Linie na bieżnie pomp od 55 - 75 cm:  Tętnicza -3/8 x 3/32” silikon medyczny  Ssakowe 3/8 - 1/4 x 1/16” silikon medyczny  Ventująca 1/4x 1/16” silikon medyczny  Płytka mocująca dreny na stole operacyjnym w konfiguracji od strony prawej do lewej – 3/16”,1/4”,,1/4”, 1/2”, 3/8”, samoprzylepna.  Długość drenów – możliwość dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika . W zestawie filtr gazów medycznych. Opakowanie zewnętrzne min podwójne  Bezpośrednie opakowanie drenów – kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną - papier typu TYVEK foliowany.  W opakowaniu zbiorczym min 2 szt.  Termin przydatności do użycia min 3 lata  Tworzywo apyrogenne i nie trombogenie  **Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów na podstawie załączonego schematu drenów .** |  |

\*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

\*\*Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data ................................... ....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej