**........................................................** Załącznik nr 3.16

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

**Parametry techniczne – dreny do oksygenatorów dla dorosłych**

**Pakiet nr 19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | Parametry wymagane\* | Opis parametrów oferowanych\*\* |
| 1. | Zestaw drenów :Część drenów tworząca układ tętnica-żyła - połączone , pakowane w oddzielny pakiet oznaczone tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski i połączone szantem 3/8”.Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz ssakowych. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet oznaczone na kolor żółty i zielony.Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego. Linia tętnicza z PVC – 3/8 x 3/32” do 200 cm.Linia żylna z PVC – 1/2 x 3/32” do 200 cm.Linie sakowe z PVC –1/4 x 1/16” do 210 cm.Linie na bieżnie pomp od 55 - 75 cm:Tętnicza -3/8 x 3/32” silikon medyczny Ssakowe 3/8 - 1/4 x 1/16” silikon medycznyVentująca 1/4x 1/16” silikon medyczny Płytka mocująca dreny na stole operacyjnym w konfiguracji od strony prawej do lewej – 3/16”,1/4”,,1/4”, 1/2”, 3/8”, samoprzylepna.Długość drenów – możliwość dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika . W zestawie filtr gazów medycznych. Opakowanie zewnętrzne min podwójneBezpośrednie opakowanie drenów – kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną - papier typu TYVEK foliowany.W opakowaniu zbiorczym min 2 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lataTworzywo apyrogenne i nie trombogenie **Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów na podstawie załączonego schematu drenów .** |  |

\*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

\*\*Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data ................................... ....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej