###### ........................................................ 													Załącznik nr 3.2

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Parametry techniczne - Oksygenator noworodkowy

Pakiet nr 2

| Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Oksygenator noworodkowy pokryty biokomaptybilną powłoką nie uwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego Oksygenator pracujący w systemie otwartym. |  |
| Membrany propylenowe |  |
| Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową. |  |
| Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym dopuszczalna do 20 ml. Możliwość przyklejenia plastra spływu na wymaganej minimalnej wysokości roboczej. |  |
| Możliwość pomiaru dwóch temperatur: - na porcie wejściowym krwi żylnej - na porcie wyjściowym krwi tętniczej |  |
| Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną |  |
| Czas pracy oksygenatora - 6 godzin |  |
| Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach: - kardiotomijny 30 – 35 mikrometrów - żylny 50 – 65 mikrometrów |  |
| Wymiennik ciepła plastikowy o sprawności min. 0,5 dla 1,5 L/min i przepływie wody w zakresie 10-15 l/min Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,1 m2 Rekomendowany zakres przepływu krwi od 0,1 – do 2 L/min) Powierzchnia membrany od 0,5 m2 do 0,7 m2. Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) nie większa niż 50 ml, Objętość dynamiczna nie większa niż 70 ml |  |
| Zbiornik kardiotomijny twardy owalny o wypełnieniu od 1,0 - 1,2 L. Miejsce na przyklejenie plastra spływu kompatybilnego z płuco-sercem SIII i S5 Stockert Sorin Powrót żylny: 3/16 lub 1/4 cala Wyjście krwi tętniczej: 3/16 lub 1/4 Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony w co najmniej 3 złącza luer lock filtrowanych przyłącza do ssaków. |  |
| Instrukcja obsługi musi zawierać informację, że oksygenator jest przystosowany do użycia z lotnymi środkami anestetycznymi izofluran i sewofluran oraz informację o minimalnym czasie ACT zapewniającym prawidłowy efekt przeciwkrzepliwy w układzie ECC. Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do : - wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator i filtr tętniczy w ilości min. po 1 sztuce oraz dwie elektrody do pomiaru temperatury w oksygenatorze bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

podpis i pieczątka osoby uprawnionej......................................................