## 1
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.1 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 1
Ogrzewanie pacjenta, elektroda EKG-MRI, okulary do fototerapii,
| 1.Przedmiot konkursu ofert: | [5 empty] | i łyżki laryngoskopowe
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Koc ogrzewający dla dzieci do systemu Warm Touch, wykonany z miękkiej fizeliny z nacięciem szczeliny dostępu do klatki piersiowej i do stóp. Wymiary 145x76cm. Waga 165g. | szt. | 24
2 | Koc ogrzewający dla dzieci i dorosłych do systemu Warm Touch, wykonany z miękkiej fizeliny z nacięciem szczeliny dostępu do klatki piersiowej i do stóp. Wymiary 183x114cm. Waga 310g. | szt. | 50
3 | Jednorazowa, samoprzylepna elektroda do badań EKG, piankowa, z żelem stałym oraz złączem węglowym SNAP, przeznaczona do monitorowania pacjenta w promieniach rentgenowskich oraz polu magnetycznym (MRI). Elektroda okrągła o średnicy 40 do 45 mm. | szt. | 100
4 | Okulary do fototerapii dla noworodków i wcześniaków, zapinane na rzepy z miękkiego materiału, nie drażniącego oczu, przeznaczone dla dzieci powyżej 1500g. | szt. | 50
5 | Okulary do fototerapii dla noworodków i wcześniaków, zapinane na rzepy z miękkiego materiału, nie drażniącego oczu, przeznaczone dla dzieci poniżej 1500g.
6 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji zewnętrznej, z kablem, kompatybilne z defibrylatorem TEC-5631 Nihon Kohden. Ok. 78.1 cm² - dla noworodków/małych dzieci | szt. | 10
7 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji zewnętrznej, z kablem, kompatybilne z defibrylatorem TEC-5631 Nihon Kohden. Ok. 160 cm² - dla dorosłych | szt. | 10
razem
Pozycji razem: 7
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 2
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.2 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 2
Resuscytacja, osłona na leki, osprzęt do karmienia
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Jednorazowe worki na wymioty wyposażone w plastikowy ustnik ułatwiający bezpieczne i higieniczne korzystanie. Worek wyposażony w skalę pomiarową do oceny objętości wydzieliny, wykonany z jasnego tworzywa umożliwiającego ocenę zawartości i zamykany przez zakręcenie. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści. Kolor czerwony. | szt. | 500
2 | Jednorazowy wkład o pojemności 2.5 litra do zbiorników "Medela". Wkład wyposażony w środek żelujący w rozpuszczalnej saszetce, dwa uchwyty, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny, ochronę przeciwbryzgową zapobiegającą przedwczesnemu zamknięciu filtra oraz łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. | szt. | 60
3 | Strzykawki trzyczęściowe 3ml, jednorazowe, bezpieczne - przeznaczone do doustnej podaży leków płynnych. Zakończenie strzykawki uniemożliwiające podłączenie końcówki Luer Lock (np. igły iniekcyjnej). Dodatkowo strzykawki wyposażone w kapturek ochronny zapobiegający rozlewaniu się zawartości. Strzykawki mają być wyposażone w czarną czytelną, niezmywalną skalę. | szt. | 3000
4 | Strzykawki trzyczęściowe 5ml, jednorazowe, bezpieczne - przeznaczone do doustnej podaży leków płynnych. Zakończenie strzykawki uniemożliwiające podłączenie końcówki Luer Lock (np. igły iniekcyjnej). Dodatkowo strzykawki wyposażone w kapturek ochronny zapobiegający rozlewaniu się zawartości. Strzykawki mają być wyposażone w czarną czytelną, niezmywalną skalę. | szt. | 1500
5 | Strzykawki trzyczęściowe 10ml, jednorazowe, bezpieczne - przeznaczone do doustnej podaży leków płynnych. Zakończenie strzykawki uniemożliwiające podłączenie końcówki Luer Lock (np. igły iniekcyjnej). Dodatkowo strzykawki wyposażone w kapturek ochronny zapobiegający rozlewaniu się zawartości. Strzykawki mają być wyposażone w czarną czytelną, niezmywalną skalę. | szt. | 500
6 | Przyrząd typu spike/kolec do przygotowywania i pobierania leków w/z worka/butelki typu Viaflo, z zaworem samozamykającym z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji. Obudowa zaworu przezierna. Ostry kolec, długość robocza 36mm, osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia. Całkowita długość przyrządu 90mm. | szt. | 1200
razem
Pozycji razem: 6
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 3
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.3 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 3
Czujniki przepływu do respiratorów
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  |  | "Hamilton" i "Galileo"
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Czujnik przepływu pediatryczny/dla dorosłych jednokrotnego użytku (tj. użyty do jednego pacjenta) odpowiedni do systemu oddechowego o średnicy rur 15mm/22mm, posiadający dwa przewody rurkowe (niebieski i bezbarwny) odchodzące od czujnika o długości min. 180cm, czujnik kompatybilny z respiratorami HAMILTON G5 i GALILEO firmy "Hamilton Medical". | szt. | 100
2 | Czujnik przepływu noworodkowy jednokrotnego użytku (tj. użyty do jednego pacjenta) odpowiedni do systemu oddechowego o średnicy rur 10mm, posiadający dwa przewody rurkowe (niebieski i bezbarwny) odchodzące od czujnika o długości min. 180cm, czujnik kompatybilny z respiratorami HAMILTON G5 i GALILEO firmy "Hamilton Medical". | szt. | 50
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 4
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.4 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 4
Mocowania do rurek intubacyjnych
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Stabilizatory takie jak "NeoBar" lub równoważne, do rurek intubacyjnych , dla noworodków, mocowane do skóry plastrami hydrokoloidowymi, w rozmiarach (oznaczonych kolorami): mini, ultra, mikro, small, large, XL, Macro i Jumbo - do wyboru przy składaniu zamówień cząstkowych. Do stabilizatorów dołączone tasiemki służące do dobrania rozmiaru stabilizatora. | szt. | 20
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 5
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.5 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 5
Jednorazowy czujnik temperatury rektalno-przełykowy
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  | do kardiomonitora "Philips"
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Kabel (adapter) do jednorazowych czujników temperatury rektalno – przełykowych oraz cewników Foleya z czujnikiem temperatury. Końcówka wchodząca do kardiomonitora, pasująca do gniazda temperatury kardiomonitora PHILIPS Intellivue, okrągła dwupinowa. Zakończenie od strony jednorazowego czujnika temperatury prostokątne, dwupinowe, kabel o długości min. 3m. | szt. | 1
2 | Jednorazowy czujnik temperatury rektalno-przełykowy o rozmiarze 9Fr kompatybilny z wyżej wymienionym kablem (adapterem). | szt. | 70
3 | Jednorazowy czujnik temperatury rektalno-przełykowy o rozmiarze 12Fr kompatybilny z wyżej wymienionym kablem (adapterem). | szt. | 10
razem
Pozycji razem: 3
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 6
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.6 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 6
System ciągłego
monitorowania glikemii (CGM)
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat % | Wartość brutto | Producent/ nr kat | uwagi
1 | Jednorazowy sensor do ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) kompatybilny z pompami MiniMed™ 640G firmy "Medtronic". | szt. | 5
Razem:
Pozycji ogółem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 7
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.7 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 7
Płytki i worki stomijne (I)
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Płytka stomijna przeznaczona do stomii płaskich, wklęsłych oraz wypukłych wyposażona w podwójną warstwę przylepną oraz warstwę ochronną zapewniającą szczelność oraz zapobiegającą uszkodzeniu skóry przez mocz lub treść jelitową. Rozmiar do docięcia: 40, 50 i 60mm. | szt. | 15
2 | Worki stomijne kompatybilne z płytkami z pozycji 1 - system dwuczęściowy - otwarte, wyposażone w mechaniczne połączenie z płytką takie jak "SenSura Click" lub równoważne. Rozmiar do docięcia: 40, 50, 60 i 70mm. | szt. | 100
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. ……………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 8
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.8 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 8
Płytki i worki stomijne (II)
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Pasta uszczelniająco-gojąca w tubie, przylegająca do wilgotnych powierzchni, tworząca środowisko sprzyjające gojeniu i chroniąca skórę przed uszkodzeniem. | szt. | 10
2 | Płytka stomijna pediatryczna, wielkość 17 mm bez otworu (otwór do wycięcia). | szt. | 50
3 | Płytka stomijna pediatryczna, wielkość 27 mm bez otworu (otwór do wycięcia). | szt. | 30
4 | Worek stomijny pediatryczny , otwarty, przezroczysty lub z nadrukiem, dwuczęściowy, z zamknięciem na rzepy, wielkość 17 mm, kompatybilny z płytką z pozycji 6. | szt. | 100
5 | Worek stomijny pediatryczny, otwarty, przezroczysty lub z nadrukiem, dwuczęściowy z zamknięciem na rzepy, rozmiar łączenia 27 mm, kompatybilny z pozycji 10. | szt. | 100
6 | Chusteczki do zmywania skóry. | szt. | 30
razem
Pozycji razem: 6
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 9
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.9 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 9
Wkładki uszne do badania
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  | słuchu metodą BERA (II)
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Wkładki uszne do aparatu OTO-READ OAE (Disposable Eartips/Einweg-Ohrstopsel) w rozmiarach do wyboru przy składaniu zamówień cząstkowych: 3mm,4mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm). | szt. | 600
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 10
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.10 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 10
Łączniki do drenów
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Łącznik do drenów, niejałowy, prosty, schodkowy. Rozmiar: średnica wewnętrzna 5mm, średnica zewnętrzna 6-9mm. | szt. | 500
2 | Łącznik do drenów, niejałowy, prosty, schodkowy. Rozmiar: średnica wewnętrzna 6mm, średnica zewnętrzna 8-9mm. | szt. | 50
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 11
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.11 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet nr 11
Układ do terapii tlenowej wysokim przepływem do "OptiFlow"
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat % | Wartość brutto | Producent/ nr kat | uwagi
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do biernej terapii tlenowej, o długości min. 175 cm, posiadający ciśnieniową zastawkę nadmiarową oraz spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce z trójkątnym wcięciem, umożliwiającym podłączenie czujnika temp. stosowanego do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel. W komplecie komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca zabezpieczenie przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Całość mikrobiologicznie czysta w jednym opakowaniu. | szt. | 20
2 | Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym z poz.1 Maksymalny przepływ gazu 8L/min, przeznaczona dla dzieci: wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2kg. | szt. | 20
3 | Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym z poz.1 Maksymalny przepływ gazu 8L/min, przeznaczona dla dzieci: wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg.
4 | Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym z poz.1 Maksymalny przepływ gazu 20L/min, przeznaczona dla dzieci: wiek dziecka 37tyg. – 3-5 lat waga dziecka 1 – 8 kg.
5 | Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym z poz.1 Maksymalny przepływ gazu 25L/min, przeznaczona dla dzieci: wiek dziecka 1 – 6 lat waga dziecka 12 - 22kg.
Razem:
Pozycji ogółem: 5
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 12
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.12 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 12
Jednorazowe akcesoria do respiratorów z funkcją nCPAP
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Generator nCPAP "Miniflow" do respiratorów "Servo", "Babylog", "SLE 6000", "VN500". | szt. | 40
2 | Jednorazowe końcówki donosowe w rozmiarach od "XS" do "XL" do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówień cząstkowych. | szt. | 40
3 | Jednorazowe maseczki donosowe w rozmiarach od "XS" do "XL" do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówień cząstkowych. | szt. | 120
4 | Jednorazowe czapeczki do mocowania generatorów i układu pacjenta w rozmiarach od "XXS" do "XXXL" do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówień cząstkowych, z parą paseczków do mocowania nosków i maseczek. | szt. | 70
5 | Generator nCPAP do respiratora "Leoni Plus". | szt. | 2
6 | Adapter do generatora nCPAP do respiratora "Leoni Plus". | szt. | 7
7 | Komplet tasiemek o długościach dostosowanych do poszczególnych czapeczek. | szt. | 100
8 | Generator nCPAP do "Medijet". | szt. | 5
razem
Pozycji razem: 8
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 13
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.13 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 13
Czujniki do saturacji "Masimo"
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Czujnik saturacji jednorazowy, wykonany w technologii "Masimo" M-LNCS™ Neo, waga pacjenta <3kg >40 kg, dł. 46 cm. | szt. | 10
2 | Czujnik saturacji jednorazowy, w wykonany technologii "Masimo" LNCS® Inf, waga pacjenta 3-20 kg, dł. 90 cm. | szt. | 10
3 | Czujnik saturacji jednorazowy, wykonany w technologii "Masimo" M-LNCS™ Adtx, waga pacjenta powyżej 30 kg, dł. ok. 45 cm. | szt. | 1
4 | Czujnik saturacji wielorazowy, wykonany w technologii "Masimo" Rainbow® DCIP, waga pacjenta 10-50 kg, dł. 90 cm. | szt. | 1
5 | Czujnik saturacji jednorazowy, wykonany w technologii "Masimo" M-LNCS™ Inf-3, waga pacjenta 3-20 kg, dł. 90 cm. | szt. | 1
6 | Czujnik saturacji jednopacjentowy, wykonany w technologii "Masimo" LNCS™ Inf, waga pacjenta 3-20 kg, dł. 46 cm. | szt. | 10
razem
Pozycji razem: 6
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 14
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.14 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 14
Czujniki do pomiaru oksymetrii mózgowej
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  | stosowane z systemem "INVOS 5100"
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Czujnik do pomiaru oksymetrii mózgowej, typu SSN lub równoważny, przeznaczony dla jednego pacjenta, stosowany z systemem "INVOS" firmy "Somanetics", noworodkowy do 5 kg. | szt. | 10
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 15
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.15 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 15
Resuscytatory jednorazowe
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Jednorazowy resuscytator typu "ambu" przeznaczony dla dzieci. W skład zestawy wchodzi: resuscytator (worek samorozprężalny 500ml) wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H2O, przezroczysta maska umożliwiająca obserwację reakcji pacjenta i wyposażona w miękki, powietrzny mankiet poprawiający szczelność, rezerwuar tlenu z 3 metrowym przewodem tlenowym o przekroju gwiazdkowym (nie zamykający przepływu przy zagięciu). | szt. | 20
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 16
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.16 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 16
Czujnik noworodkowy d/pomiaru
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  | oksymetrii mózgowej "Equanox Nonin".
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Czujnik noworodkowy d/pomiaru oksymetrii mózgowej "Equanox Nonin". | szt. | 1
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 17
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.17 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 17
Pojemniki i kompatybilne wkłady workowe
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  | do ssaków próżniowych
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Pojemnik wielorazowego użytku o pojemności 1 litra, kompatybilny z wkładami workowymi z pozycji 3, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową , z możliwością podłączenia do próżni (króciec obrotowy typu schodkowego, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na szynie Modura (25x10mm) z wtykiem do gniazda typu AGA; z możliwością sterylizacji w 121ºC. | szt. | 10
2 | Pojemnik wielorazowego użytku o pojemności 2 litrów, kompatybilny z wkładami workowymi z pozycji 4, wykonany z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową , z możliwością podłączenia do próżni (króciec obrotowy typu schodkowego, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na szynie Modura (10x 25mm) z wtykiem do gniazda typu AGA; z możliwością sterylizacji w 121ºC.
3 | Wkłady workowe o pojemności 1 litra pasujące do pojemników wielorazowych w poz.1, jednorazowego użytku, na wydzielinę, czyste biologicznie, z trwale dołączoną pokrywą do pojemników wielorazowych, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na pojemnik, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec podłączeniowy typu schodkowego, z opcją ortopedyczną oraz z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek i możliwością wsypywania proszku żelującego. Wkłady kompatybilne z zaoferowanymi pojemnikami w poz. 1; w zestawie łącznik kątowy. | szt. | 1000
4 | Wkłady workowe o pojemności 2 litrów, jednorazowego użytku, na wydzielinę, czyste biologicznie, z trwale dołączoną pokrywą do pojemników wielorazowych, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na pojemnik, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec podłączeniowy typu schodkowego, z opcją ortopedyczną oraz z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek i możliwością wsypywania proszku żelującego. Wkłady kompatybilne z zaoferowanymi pojemnikami w poz. 2; w zestawie łącznik kątowy.
5 | Uchwyt mocujący do pojemników z pozycji 1 i 2. | szt. | 5
6 | Dren uniwersalny, bezlateksowy z antystatyczną linią pozwalająca na zachowanie własności drenu także po przecięciu; wykonany z elastycznego, przeźroczystego materiału. Balon (poszerzenie) co 90cm, który po przecięciu pozwala na uzyskanie końcówki lejkowatej lub stożkowej. Budowa drenu zapobiegająca skręceniu oraz tworzeniu się supłów. Długość drenu 30m, średnica wewnętrzna 7mm. | op. | 50
razem
Pozycji razem: 6
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 18
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.18 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 18
Dren do pompy
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  | artroskopowej
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Dren do pompy artroskopowej firmy "Stryker", wielorazowy, autoklawowalny taki jak o kodzie: Z1428-39 lub równoważny. | szt. | 1
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 19
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.19 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 19
Chusty, stazy, szpatułki
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  | i folia ratunkowa
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Niejałowa chusta trójkątna, włókninowa, służąca do podtrzymywania kończyny po urazie lub operacji chirurgicznej. Rozmiar 96x96x136cm. Pakowana pojedynczo. | szt. | 100
2 | Staza zaciskowa wykonana z silnej elastycznej taśmy, posiadająca łatwe w użyciu zapięcie, automatyczna z możliwością dezynfekcji. W załączeniu instrukcja dezynfekcji i/lub sterylizacji. | szt. | 10
3 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa, jednoazowego użytku, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Bezlateksowy materiał chroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry posiadający wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie a 25 sztuk, umożliwiające wygodne dzielenie poszczególnych odcinków (sztuk). | op. | 5
4 | Jednorazowe, drewniane szpatułki proste, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk. | op. | 100
5 | Folia ratunkowa (termoizolacyjna), metalizowana - jedna strona "srebrna" a druga "złota" - o rozmiarach 210X160 cm. | szt. | 5
razem
Pozycji razem: 5
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 20
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.20 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 20
Akcesoria do respiratora oscylacyjnego
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  |  | "Sensor Medics" model 3100A i 3100B
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Układ pacjenta do respiratora oscylacyjnego "Sensor Medics" model "3100A" oraz "3100B" wraz z zestawem 3 membran do zaworów, pokrywą z membraną + pułapką na skropliny, kompletem drenów ciśnieniowych (zielony, niebieski, czerwony). | szt. | 1
2 | Jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z układem z pozycji 1, samonapełniająca, ze znacznikiem stanu wody w komorze i ze zintegrowaną linią do napełniania. | szt. | 5
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 21
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.21 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 21
Wzierniki do otoskopów (I)
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Wzierniki do otoskopów firm "KAWE", "HEINE", "RIESTER", o średnicy 2.5 oraz 4.0mm do wyboru przy składaniu zamówień. | szt. | 2300
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 22
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.22 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 22
Wzierniki do otoskopów (II)
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Wzierniki do otoskopów firmy "Welch Allyn", o średnicy 2.5-2.75 oraz 4.0-4.25 mm do wyboru przy składaniu zamówień. |  | 1100
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 23
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.23 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 23
Pianki przeciwodleżynowe
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | Rozmiar w cm. | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Specjalistyczne pianki przeciwodleżynowe- paski z pianki lepkosprężystej. Profilaktyka odleżyn w traumatologii i ortopedii w połączeniu z bandażami uciskowymi przy niewydolności żylnej i obrzęku limfatycznym. Oddychające dzięki zastosowaniu pianki otwarto-komórkowej, wracają do pierwotnego kształtu, wysoka zdolność redystrybucji ucisku powierzchniowego, dopasowują się do kształtu ciała pacjenta , równomiernie rozkładają ciężar, pomagają w pozycjonowaniu pacjenta przy minimalnym ucisku. Dostępne dwie twardości: zielona 1,1Kpa i różowa 4,3Kpa, Gęstość pianki 50kg/m³. Dostępne rozmiary w cm zielony: 200x10x1, 200x10x2 i różowy: 200x10x2 - pakowane w rolkach. | 200x10x1 (1,1 Kpa) | op. | 5
|  | 200x10x2 (1,1 Kpa) | op. | 5
|  | 200x10x2 (4,3 Kpa) | op.
4 | Podkład z pianki lepkosprężystej do zapobiegania odleżynom z klejem hipoalergicznym akrylowym. Występuje w arkuszach i rolkach, co pozwala na odcięcie tylko potrzebnej ilości materiału. Właściwości fizyczne jak w pozycji 1 powyżej. Zastosowanie: zabezpieczenie i amortyzacja ciężaru ciała, redystrybucja ucisku powierzchniowego na każdej części ciała, również podczas zabiegów chirurgicznych, ochrona przed uciskiem wywieranym na ciało pacjenta przez zewnętrzne części aparatury medycznej. Rozmiar w cm: 20x30x2,5 -pakowane arkusz. | 20x30x2,5 | op. | 2
razem
Pozycji razem: 4
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 24
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.24 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 24
Pojemniki z formaliną
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do przechowywania i transportu materiałów tkankowych, wypełnione w połowie 10% zbuforowaną formaliną. Pojemniki z szerokim otworem, zamykane w sposób zapewniający całkowitą szczelność. Wyposażone w etykietę z piktogramami (zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny), oraz miejscem do opisu na dane pacjenta, numer badania, datę pobrania materiału itp. Pojemności do wyboru przez Zamawiającego:
1.1 | 35 do 45 ml | szt. | 1300
1.2 | 50 do 60 ml | szt. | 200
1.3 | 100 do 125 ml | szt. | 200
1.4 | 200 do 250 ml | szt. | 100
1.5 | 500 do 600 ml | szt. | 50
1.6 | 1 000 ml | szt. | 50
1.7 | 2 000 do 3 000 ml | szt. | 50
1.8 | 5 000 ml | szt. | 50
razem
Pozycji razem: 8
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 25
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.25 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 25
Akcesoria endoskopowe
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Jednorazowe, jałowe kleszcze biopsyjne, bez igły, powlekane, ze znacznikami, średnica 2,3mm, długość 160cm. Końcówka robocza - miseczki owalne, bez ząbków. | szt. | 100
2 | Jednorazowe, jałowe kleszcze biopsyjne z igłą, powlekane, ze znacznikami, średnica 2,3mm, długość 230cm. Końcówka robocza - miseczki owalne, bez ząbków. | szt. | 50
3 | Zestaw jednorazowych szczotek do czyszczenia endoskopu - szczotka do kanałów roboczych o długości całkowitej 230cm i średnicy 7mm oraz szczotka do portów o średnicy 5mm/12mm. | szt. | 50
4 | Jednorazowe ustniki z gumką, dla dorosłych. | szt. | 100
5 | Jednorazowe ustniki z gumką, dla dzieci/niemowląt. | szt. | 10
razem
Pozycji razem: 5
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 26
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.26 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 26
Jednorazowe mankiety NIBP
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  |  | neonatalne
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Mankiety neonatalne, jednożyłowe do pomiaru NIBP, jednorazowe. Rozmiary (obwód kończyny): 3-6, 4-8, 5-9, 7-13 i 8-15 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 100
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 27
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.27 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 27
Maski tlenowe
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Maska tlenowa dla dzieci, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PVC, umożliwiająca obserwację pacjenta, wyposażona dren tlenowy o długości 210cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami oraz elastyczną blaszkę na nos i gumkę mocującą. Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zgięcia. | szt. | 1000
2 | Maska tlenowa dla dorosłych, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PVC, umożliwiająca obserwację pacjenta, wyposażona, dren tlenowy o długości 210cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami oraz elastyczną blaszkę na nos i gumkę mocującą. Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zgięcia. | szt.
3 | Osłonka na głowicę USG, przypominająca prezerwatywę, lateksowa, pudrowana, o gładkiej powierzchni, zakończenie zaokrąglone. | szt. | 100
razem
Pozycji razem: 3
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 28
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.28 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 28
Test ureazowy
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Szybki test ureazowy do wykrywania "Helicobacter pyroli". | szt. | 50
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 29
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.29 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 29
Butelki oraz zestawy do odciągania
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  |  | pokarmu
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Butelka jednorazowego użytku z PP (polipropylen) do karmienia i przechowywania pokarmu z gwintem i nakrętką z PE (polietylen) o pojemności 120-140ml i średnicy podstawy ok. 53mm, z czytelną nieścieralną skalą z podziałką od 20ml co 5ml, z praktycznym polem do wpisywania indywidualnych oznaczeń, sterylnie pakowana zbiorczo po 10 do 15 sztuk. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków typu standard. | szt. | 2000
2 | Butelka jednorazowego użytku z PP(polipropylen) do karmienia i przechowywania pokarmu z gwintem i nakrętką z PE(polietylen) o pojemności 220-240ml i średnicy podstawy ok. 53mm , z czytelną nieścieralną skalą z podziałką od 20 ml, co 5ml, z praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń, sterylnie pakowana zbiorczo po 10-15szt.Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych typu standard. | szt. | 70
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 30
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.30 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 30
Jednorazowe systemy oddechowe do respiratorów
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  |  | "Galileo", "Hamilton G5", "Hamilton C6" i "Servo-i"
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Jednorazowe systemy oddechowe pediatryczne (10 - 30kg) o średnicy 15mm i długości min. 150cm do respiratorów Galileo, Hamilton G5,Hamilton C6, Hamilton C1, Servo, wejścia kompatybilne z w/w respiratorami. Układ dwururowy, ramię wdechowe bez spirali grzewczej, ramię wydechowe bez pułapki wodnej, wyjście zakończone rozłącznym trójnikiem Y-ek, i zabezpieczone. Układ wykonany z rury gładkiej, mikrobiologicznie czysty. Dodatkowo przestrzeń martwa rozciągliwa o regulowanej długości w zakresie od 70-150mm, z łącznikiem kolankowym obrotowym i portami 7,6mm i 9,5mm, mikrobiologicznie czysta. Dodatkowo filtr antybakteryjny i przeciwwirusowy, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, służący do zabezpieczenia respiratora. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5 cmH₂O przy przepływie gazów 60 L/min. | kpl. | 50
2 | Jednorazowe systemy oddechowe dla dzieci starszych i dorosłych (>30 kg), o średnicy 22mm i długości min.150 cm do respiratorów Galileo, Hamilton G5,Hamilton C6 Servo. Wejścia kompatybilne z w/w respiratorami. Układ dwururowy, ramię wdechowe bez spirali grzewczej, ramię wydechowe bez pułapki wodnej, wyjście zakończone rozłącznym trójnikiem Y-ek, i zabezpieczone. Układ wykonany z rury gładkiej, mikrobiologicznie czysty. Dodatkowo przestrzeń martwa rozciągliwa regulowanej długości w zakresie od 70-150mm, z łącznikiem kolankowym obrotowym i portami 7,6mm i 9,5mm, mikrobiologicznie czysta. Dodatkowo filtr antybakteryjny i przeciwwirusowy, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, służący do zabezpieczenia respiratora. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5 cmH₂O przy przepływie gazów 60 L/min. | kpl. | 30
3 | Jednorazowe systemy oddechowe pediatryczne (10-30kg) o średnicy 15mm i długości min. 150 cm do respiratorów Galileo, Hamilton G5,Hamilton C6, Hamilton C1, Servo, wejścia kompatybilne z w/w respiratorami. Ramię wdechowe ze spiralą grzewczą, ramię wydechowe z pułapką wodną, wyjście zakończone rozłącznym trójnikiem Y-ek, i zabezpieczone. Układ kompatybilny z nawilżaczami F&P MR 730 i Mr 850. W komplecie komora z automatycznym pobieraniem wody posiadająca zabezpieczenie przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ mikrobiologicznie czysty. Dodatkowo przestrzeń martwa rozciągliwa o regulowanej długości w zakresie od 70-150mm, z łącznikiem kolankowym obrotowym i portami 7,6mm i 9,5 mm mikrobiologicznie czysta. Dodatkowo filtr antybakteryjny i przeciwwirusowy, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, służący do zabezpieczenia respiratora. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5 cmH₂O przy przepływie gazów 60L/min. | kpl. | 10
4 | Filtry antybakteryjne i przeciwwirusowe, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czyste, zabezpieczające respirator. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5cm H₂O przy przepływie gazów 60L/min. | szt. | 200
razem
Pozycji razem: 4
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 31
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.31 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 31
Układy anestetyczne do aparatów do znieczulenia ogólnego.
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Układ oddechowy noworodkowy o średnicy rur 10 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. Zestaw zawiera: ramię wdechowe(z portem luer lock) i ramię wydechowe - długości min. 160 cm zakończone od strony pacjenta trójnikiem typu Y-ek, od strony aparatu zakończone łącznikami kompatybilnymi z posiadanymi aparatami (Datex, GE, Leon, Flow-I), ramię do worka o dł. min 80cm, worek oddechowy o poj. 0,5l wraz z łącznikiem do worka. Do zestawu dołączone 2 filtry antybakteryjne i przeciwwirusowe, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czyste zabezpieczające aparat do znieczulenia. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5cm H₂O przy przepływie gazów 60L/min. | kpl. | 80
2 | Układ oddechowy pediatryczny o średnicy rur 15 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe - długości min 160 cm zakończone od strony pacjenta trójnikiem typu Y, od strony aparatu łącznikami kompatybilnymi z posiadanymi aparatami (Datex, GE, Leon, Flow-I), ramię do worka o dł. min 80 cm, worek oddechowy - pojemność 1 l oraz łącznik do worka. Do zestawu dołączone 2 filtry antybakteryjne i przeciwwirusowe, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czyste, które zabezpieczają aparat do znieczulenia. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5 cm H₂O przy przepływie gazów 60 L/min. | kpl. | 80
3 | Układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe - długości min 160 cm zakończone od strony pacjenta trójnikiem typu Y, od strony aparatu łącznikami kompatybilnymi z posiadanymi aparatami (Datex-Ohmeda, Primus), ramię do worka o dł. min 150 cm, worek oddechowy - pojemność 3 l oraz łącznik do worka. Do zestawu dołączone 2 filtry antybakteryjne i przeciwwirusowe, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czyste, które zabezpieczają aparat do znieczulenia. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5 cm H₂O przy przepływie gazów 60 L/min. | kpl. | 100
4 | Przestrzeń martwa pediatryczna typu kompakt o regulowanej długości 49-100 mm, o średnicy 10mm 15F/15M, z portem do odsysania, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 20
5 | Przestrzeń martwa dla dorosłych typu kompakt z łącznikiem kolankowym, obrotowym, o regulowanej długości od 70-150mm i średnicy 15mm, 22F/15F, z portem do odsysania, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 20
6 | Filtry antybakteryjne i przeciwwirusowe, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czyste, zabezpieczające aparat do znieczulenia. Parametr oporu filtra wynosi mniej niż 2,5cm HO przy przepływie gazów 60L/min. | szt. | 100
razem
Pozycji razem: 6
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 32
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.32 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 32
Serweta ochronna na stół operacyjny
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej (zapobieganie tworzeniu się zagięć pod pacjentem), bez przeszyć, samo wygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm2, - gramatura podstawowa: 295 g/m2 - wymiary: min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 % - pakowana po 10 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe. | szt. | 500
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 33
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.33 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 33
Maski do nebulizacji
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Zestawy do inhalacji złożone z: maski tlenowej dla dzieci (rozmiar "S"), nebulizatora oraz drenu. Bezlateksowe. | szt. | 250
2 | Zestawy do inhalacji złożone z: maski tlenowej dla dzieci/dorosłych (rozmiar "M"), nebulizatora oraz drenu. Bezlateksowe. | szt. | 250
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 34
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.34 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 34
Akcesoria do respiratora "SLE 6000"
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Filtr przeciwbakteryjny, wielorazowy do respiratora "SLE 6000". | szt. | 5
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 35
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.35 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 35
Akcesoria do aparatu "Leon" Lowenstein Medical
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Linie monitorujące gazy anestetyczne dla dorosłych | szt. | 5
2 | Czujnik przepływu jednorazowy, do taki jak o numerze katalogowym 0217115 lub równoważny. | szt. | 5
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 36
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.36 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 36
Linia spirometryczna i
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  |  | akcesoria do fototerapii "Biliblanket Plus"
| Dostawy wyrobów medycznych niejałowych |  |  |  |  | firmy "Dathex-Ohmeda"
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Linia spirometryczna do aparatu "Dameca MRI Philips" taka jak o numerze ref: 891191 lub równoważna. Długość 6m. | szt. | 5
2 | Materacyk - jednorazowy pokrowiec ze światłowodem taki jak o kodzie 6600-0270-200 lub równoważny. Opakowanie x 50 sztuk. | op. | 1
razem
Pozycji razem: 2
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 37
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.37 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 37
Czujniki do pulsoksymetru "Masimo Rad 5"
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat % | Wartość brutto | Producent/ nr kat | uwagi
1 | Czujnik jednopacjentowe SpO2 Masimo RD SET u pacjenta o masie > 30 kg; pomiar SpO2, puls, PI, PVI. | szt. | 1
2 | Czujnik SPO2 Masimo RD SET Pdt u pacjenta o masie 10-50 kg, pomiar SpO2, Puls, PI, PVI. | szt. | 2
3 | Czujnik SPO2 Masimo RD SET Inf u pacjenta o masie 3 – 20 kg, typu L, pomiar SpO2, Puls, PI, PV. | szt. | 2
Razem:
Pozycji ogółem: 3
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 38
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.38 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 38
Akcesoria do inkubatora "Babytherm"
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Czujnik temperatury na tułów do inkubatora Babytherm model 8000, 8004, 8010 – opakowanie 5 szt. | op. | 5
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 39
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.39 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 39
Dren do pompy "Olympus"
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Dren jednodniowy do kanału wodnego do pompy OFP-2 "Olympus" taki jak o numerze ref: MAJ-1607 lub równoważny. Opx10 sztuk. | op. | 1
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 40
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.40 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 40
Elektrody EKG z wtykiem bananowym
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Elektrody do EKG spoczynkowego, jednorazowego użytku z samoprzylepnym hydrożelem przewodzącym i stykiem Ag/AgCl nośnik piankowy. Rozmiar 57×34 mm (dokładny wymiar końcowy); (48 × 34 mm - wymiar elektrody bez cześci nielepnych ), zgodna z 4 mm wtykiem bananowym przeznaczenie Spoczynk. / pr.wysiłk. / Holter, całkowita powierzchnia 1522 mm2, powierzchnia żelu 254 mm2 , grubość 1mm , odporność na odrywanie 5N. | szt. | 100
razem
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 41
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.41 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 41
Elektrody EKG
1.Przedmiot konkursu ofert:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Elektroda do monitorowania EKG Ag/AgCl, hypoalergicznym, o wysokiej jakości sygnału. Elektroda o doskonałej przyczepności, podłoże piankowe. Kształt ergonomiczny ułatwiający zdejmowanie i zakładanie elektrody. Rozmiar ø25 mm bez części nielepnych (+/- 2mm); ze złączem zatrzaskowym. | szt. | 5000
2 | Elektroda do monitorowania EKG Ag/AgCl, hypoalergicznym, o wysokiej jakości sygnału. Elektroda o doskonałej przyczepności, podłoże piankowe. Kształt ergonomiczny ułatwiający zdejmowanie i zakładanie elektrody. Rozmiar 26x35mm bez części nielepnych (+/- 5mm); ze złączem zatrzaskowym. | szt. | 3000
3 | Elektroda do monitorowania EKG Ag/AgCl, hypoalergicznym, o wysokiej jakości sygnału. Elektroda o doskonałej przyczepności, podłoże piankowe. Kształt ergonomiczny ułatwiający zdejmowanie i zakładanie elektrody. Rozmiar 34x48mm bez części nielepnych (+/- 5mm); ze złączem zatrzaskowym. | szt. | 4000
4 | Elektroda EKG piankowa o doskonałej przyczepności o śr.35mm lub 25mm do wyboru przez Zamawiającego. Specjalny hydrożel do długotrwałego użytku oraz badań wysiłkowych, nadają się też do zastosowania w neurologii i pediatrii. Złącze zatrzaskowe. | szt. | 1000
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji razem: 4
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)

## 42
| ………………….…………….….. | [5 empty] | Załącznik 2.42 do SWKO
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Pakiet 42
Elektrody EKG
| 1.Przedmiot konkursu ofert: |  |  |  |  | z kabelkiem
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostk. netto zł/j.m. | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/Producent/Uwagi
1 | Elektroda do badań EKG dla wcześniaków i noworodków, jednorazowego użytku, ze stałym żelem, z pianki poliuretanowej, styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), owalna/okrągła o średnicy 22-25 mm lub w kształcie kwiatka o boku 25 mm, z przewodem o dł. min. 60cm znakowanym kolorystycznie, zakończonym złączem DIN 1,5mm, hypoalergiczna, utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego. Nie barwiące skóry pacjenta. Elektrody pakowane po 3 sztuki w opakowaniu jednostkowym. | op. | 1000
| razem |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycji razem: 1
……………………….., dnia ………………………. ………………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
( osoby uprawnionej)