## Pakiet nr 1
Załącznik 3.1
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Pakiet nr 1
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2020/2021
1. | Zakup wortexu
2. | Z przeznaczeniem dla Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  | TAK
Lp. | PARAMETRY
I. | Parametry ogólne
1 | Zasilanie urządzenia 230 V, 50/60 H |  | TAK
2 | Typ ruchu: orbitalny |  | TAK
3 | Amplituda: 4 mm |  | TAK
4 | Zakres prędkości: 0 - 3000 obrotów na minutę |  | TAK
5 | Czujnik nacisku umożliwiający wytrząsanie z dowolnym czasem ( detekcja nacisku na całej powierzchni platformy ) |  | TAK
6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika |  | TAK
7 | Płynna regulacja prędkości przy pomocy potencjometru |  | TAK
8 | Dodatkowe tryby : |  | TAK
9 | ciągły |  | TAK
10 | ciągły o wysokiej intensywności |  | TAK
11 | Wskaźnik LED zasilania oraz wybranego trybu pracy |  | TAK
12 | Stopień ochrony minimum IP21 |  | TAK
13 | Wymiary (szer. x dł. x wys.): 154 x 210 x 84 mm ( +/- 20 % ) |  | TAK
14 | Ciężar max 4,5 kg |  | TAK
15 | W wyposażeniu uniwersalna gumowa nakładka do wytrząsania probówek i pojemników o różnych wymiarach |  | TAK
16 | Dodatkowa platforma gumowa z pojedyńczym wgłębieniem na probówkę |  | TAK
II | Pozostałe
1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
3 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe zgodnie z oświadczeniem o gwarancji - zał. do SIWZ |  | TAK
5 | Serwis na terenie Polski |  | TAK
6 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat |  | TAK
7 | Przeglądy gwarancyjne według zaleceń producenta podczas trwania gwarancji, na koszt dostawcy |  | TAK
8 | Certyfikat CE |  | TAK
9 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim |  | TAK
10 | Dostawa, instalacja i szkolenie personelu w cenie urządzenia |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pakiet nr 2
Załącznik 3.2
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Pakiet nr 2
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2020/2021
1. | Zakup kompletu wózków skrzyniowych transportowych na odpady
2. | Z przeznaczeniem dla Działu Higieny Szpitalnej |  | TAK
Lp. | PARAMETRY
I. | Parametry ogólne - Wózek skrzyniowy
1 | Wymiary(D X S x W) - 120-130 X 60-80 X 120-150 cm ( +/-20%) |  | TAK
2 | Grubość ścianki - 2-3 cm |  | TAK
3 | Konstrukcja - blacha nierdzewna |  | TAK
4 | Kółka - średnica min 125 mm |  | TAK
5 | Kółka obrotowe z blokadą hamulca - 2 szt |  | TAK
6 | Kółka metalowe |  | TAK
7 | Nośność - 500-600 kg |  | TAK
8 | Waga wózka - 90-100 kg |  | TAK
9 | Jeden długi bok otwierany w połowie |  | TAK
10 | Wózek z pokrywą górną zdejmowaną lub bez pokrywy |  | TAK
II | Materiały eksploatacyjne
1 | Kółka obrotowe z blokadą hamulca - 2 szt |  | TAK
2 | Łożyska - 8 szt |  | TAK
III | Pozostałe
1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pakiet nr 3
Załącznik 3.3
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Pakiet nr 3
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2020/2021
1. | Zakup pościeli medycznej
2. | Z przeznaczeniem dla oddziałów szpitalnych |  | TAK
Lp. | PARAMETRY
I. | Zakup 500 kpl pościeli medycznej w tym 300 kpl dużych i 200 kpl małych
1 | W skałd kompletu dużego wchodzi : - Poszwa duża na kołdrę wym. 200x160 cm x 2 szt. - Poszewka duża na poduszkę wym. 70x80 cm x 2 szt. - Prześcieradło duże wym. 280x 200 cm x 2 szt. - Kołdra szpitalna wym. 200cm x 160cm x 2 szt. - Poduszka szpitalna wym. 70cm x 80cm x 2 szt. |  | TAK
2 | W skład kompletu małego wchodzi : - Poszwa mała na kołdrę wym. 140 x 100 cm x 2 szt. - Poszewka mała na poduszkę wym. 40x60 cm x 2 szt. - Prześcieradło małe wym. 220x 160 cm x 2 szt. - Kołdra szpitalna wym. 140cm x 100cm x 2 szt. - Poduszka szpitalna wym. 40cm x 60cm x 2 szt. |  | TAK
II | Wymagania dla tkaniny na asortyment pościelowy : poszwa duża na kołdrę, poszwa duża na poduszkę, prześcieradło duże obszyte z dwóch stron, poszwa mała na kołdrę, poszwa mała na poduszkę, prześcieradło małe obszyte z dwóch stron : |  | TAK
1 | Tkanina bawełniano-poliestrowa o splocie płóciennym, uszyta na zakładkę, założenie na końcu wyrobu, wpuszczone do środka (dla poszewki: zakładka 20 cm, dla poszwy: zakładka 30 cm) |  | TAK
2 | Gramatura tkaniny: 140-150 g/m2 |  | TAK
3 | Skład tkaniny: 52% poliester, 48% bawełna +/- 3% |  | TAK
4 | Temperatura prania: min. 95°C |  | TAK
5 | Temperatura maglowania: do 160°C |  | TAK
6 | Kurczliwość materiału: do 3-4% |  | TAK
7 | Kolory tkaniny: pastelowe lub biały |  | TAK
8 | Zgodność z normą CEN/TS 14237:2015-12- Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. Na potwierdzenie certyfikat wydany na wyrób gotowy |  | TAK
9 | Oznakowanie pościeli: |  | TAK
9.1 | Napis z nazwą Zamawiającego GCZD KATOWICE wykony metodą wtkania w strukturę tkaniny lub nadruku (oznaczenie farbą trwałą, niespieralną w wysokich temperaturach, dopuszczoną do kontaktu z dziećmi). |  | TAK
9.2 | Lokalizacja: nadruk biegnący na brzegu zewnętrznej strony pościeli, 1 rząd na całej długości, odległość pomiędzy napisami GCZD KATOWICE -termodruk w rozmiarze 0,6 cm lub 1,0 cm |  | TAK
9.3 | Wysokość liter nadruku: 0,6 cm lub 1,0 cm |  | TAK
9.4 | Rodzaj czcionki zostanie wybrany przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy z wybranym Wykonawcą. |  | TAK
9.5 | Kolor nadruku: granatowy. |  | TAK
9.6 | Trwałość: napis trwały, nieznikający w czasie prania bielizny w wysokich temperaturach 95°C oraz w czasie maglowania i sterylizacji. |  | TAK
10 | Wymagana Deklaracja zgodności dla oferowanego asortymentu potwierdzająca spełnienie wymagań zasadniczych, wydana przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela- dotyczy wszystkich pozycji. |  | TAK
11 | Wymagane Karty techniczne tkanin wystawionych przez producenta tkanin wykorzystanych do produkcji oferowanych wyrobów włókienniczych w języku polskim, potwierdzających wymogi Zamawiającego tj. gramaturę, skład surowcowy, instrukcję użutkowania oraz inne wymogi Zamawiającego określone w SIWZ. Odręczne dopiski i uzupełnienia w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert- dotyczy wszystkich pozycji. |  | TAK
12 | Wymagany Certyfikat zgodności z normą CEN/TS 14237:2015-12-Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. Na potwierdzenie certyfikat wydany na wyrób gotowy. |  | TAK
III | Wymagania dla kołder i poduszek
1 | Kołdra- wypełnienie antyalergiczne – silikonowany rurkowy wsad poliestrowy (kulki poliestrowe).Tkanina wsypowa bawełniano – poliestrowa jednolita w kolorze białym lub ecru w składzie 45/55% poliester, 45/55% bawełna lub 100% bawełna. Kołdra pikowana w układzie kasetowym, obrzeże kołdry z komorą powietrzną na obwodzie. Kołdra powinna nadawać się do prania wodnego i sterylizacji, po procesie prania nie może występować zjawisko zbrylania (zbicia) granulatu. Temperatura prania min. 95°C. Wyrób medyczny. |  | TAK
2 | Poduszka- wypełnienie antyalergiczne – silikonowany rurkowy wsad poliestrowy (kulki poliestrowe). Tkanina wsypowa bawełniano – poliestrowa jednolita w kolorze białym lub ecru, w składzie 45/55% poliester, 45/55% bawełna lub 100% bawełna. Poduszka powinna nadawać się do prania wodnego i sterylizacji, po procesie prania nie może występować zjawisko zbrylania (zbicia) granulatu. Temperatura prania min. 95°C. Wyrób medyczny. |  | TAK
3 | Zgodność z normą CEN/TS 14237:2015-12- Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. |  | TAK
4 | Oznakowanie kołder i poduszek: |  | TAK
4.1 | Napis z nazwą Zamawiającego GCZD KATOWICE wykony metodą nadruku (oznaczenie farbą trwałą, niespieralną w wysokich temperaturach, dopuszczoną do kontaktu z dziećmi). |  | TAK
4.2 | Lokalizacja: nadruk biegnący na brzegu zewnętrznej strony kołdry/poduszki, 1 rząd na całej długości, odległość pomiędzy napisami GCZD KATOWICE -3 cm. |  | TAK
4..3 | Wysokość liter nadruku: 2,5cm. |  | TAK
4.4 | Rodzaj czcionki zostanie wybrany przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy z wybranym Wykonawcą. |  | TAK
4.5 | Kolor nadruku: granatowy. |  | TAK
4.6 | Trwałość: napis trwały, nieznikający w czasie prania w wysokich temperaturach 95°C oraz sterylizacji. |  | TAK
5 | Wymagana Deklaracja zgodności dla oferowanego asortymentu potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych, wydane przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela- dotyczy wszystkich pozycji. |  | TAK
6 | Wymagana Karta techniczna tkaniny wykorzystanej do produkcji oferowanego wyrobu- przedmiotu zamówienia, potwierdzająca wymogi Zamawiającego oraz szczegółowy opis w języku polskim. Odręczne dopiski i uzupełnienia w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert- dotyczy wszystkich pozycji. |  | TAK
7 | Wymagany Certyfikat zgodności z normą CEN/TS 14237:2015-12-Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej